## 用户关系逻辑图
| 超级系统管理员 |  | 九如公司工程师 |  | 九如信息管理员 |  | 访客 |  | 咨询者
九如公司业务员
| 代理商1 |  |  | 代理商2 |  |  |  |  | 代理商3
注册用户
客户4
客户1 |  | 客户2 |  | 客户3 |  |  |  | 客户5 |  | 客户6
工程1 |  | 工程2 |  | 工程3 |  | 工程4 |  | 工程5 |  | 工程6
工程零件信息总表
| 泵组信息表 |  | 砂滤器组信息表 |  | 碳滤器组信息表 |  | 加药装置组信息表 |  | ……………
泵明细数据表 |  | 砂滤器明细数据 |  | 碳滤器明细数据 |  | 加药装置明细数据 |  | ……………..
| EMC-泵明细表 |  | EMC-砂滤器明细表 |  | EMC-碳滤器明细表 |  | EMC-加药装置明细表 |  | ………………
备注： 1. 超级系统管理员：最高权限，内置 2. 九如公司工程师：负责提交/确认九如公司业务员添加的信息，提交后方可生效。 3. 九如信息管理员：对系统进行信息维护。 4. 九如公司业务员：可以查看全部信息，并进行相关设置，比如注册用户和代理商\客户的绑定。 5. 代理商-客户：和注册用户之间需要人工绑定。 6. 一个客户只有一个工程，一个客户对应一个代理商，某些客户归九如公司直接管理。 7. 普通工程：只能看到普通的零件数据；EMC工程可以看到普通零件数据和EMC零件数据。 8. 特殊注册用户：GUSET，系统内置，学习向导的作用，浏览的数据全部是内置好的，权限为咨询者。
角色关系
客户及工程关系
工程及零件关系
Note on H13: 作者: 客户可以归九如公司直接管理

## 系统信息管理表
对应的拆解用例：1-系统信息管理用例.doc
用户角色与权限表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
r_role | ID | INT | 用户角色ID | PK
| NAME | String | 用户角色名称 | 1. 权限分类：超级系统管理员（内置），九如公司业务员，九如公司工程师，代理商，客户，注册用户，访客，九如信息管理员，学习者。 2. 新注册用户默认都是注册用户权限，通过九如公司业务员（内置）实现权限分配（如九如公司工程师）及注册用户和真实客户/代理商的绑定。
| STATUS | Boolean | 角色是否有效
注册用户信息表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
r_user | ID | INT | 注册用户ID | PK
| R_ROLE_ID | INT | 用户角色ID | FK(r_role)
| R_Customer_ID | INT | 客户ID | FK(r_customer)
| Name | String | 用户昵称
| PassWord | String | 密码
| Email | String | 电子邮件
| Telephone | String | 电话号码
| RealName | String | 真实姓名
| CompanyName | String | 所在单位名称
| Status | Boolean | 是否有效
| LogInTime | DateTime | 登陆时间
备注：注册用户信息表中关联客户信息表和代理商信息表，从而实现实现客户、代理商及注册用户一对多的关系，关联外键可以为空。

## 九如公司-零件明细表
总结： 1：九如公司用例，开始部分中，除了最后两个，剩下的都是功能性说明，不必处理对应的数据库表。 最后两个，一个对应[代理商管理表]中的代理商评价信息表，另一个需要确认如何处理数据库表（现场水质化验数据管理）。 2. 九如公司管理员用例1：主要实现绑定的问题和相关查询，不需要设置数据库表。 3. 九如公司管理员用例2：客户信息和工程信息见客户管理表页签；代理商信息见代理商管理表页签。 4. 九如公司管理员用例2： A：工程零件明细数据如下所示：分明细数据，天/月/年汇总表（只统计有效数据）。 B：每个零件都有普通和EMC两套表，文档中的EMC字段，各个零件中，都是一样的。
对应的拆解用例：2-九如公司用例.doc
泵明细表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注 | 泵汇总表（天） | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注 | 泵汇总表（月） | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注 | 泵汇总表（年） | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
PumpDetail | PumpID | INT | 泵ID | PK | PumpDaySummary | PumpDaySumID | INT | 泵ID | PK | PumpMonthSummary | PumpMonthSumID | INT | 泵ID | PK | PumpYearSummary | PumpYearSumID | INT | 泵ID | PK
| PumpGroupID | INT | 泵组ID | FK(PumpGroupInfo) |  | PumpGroupID | INT | 泵组ID | FK(PumpGroupInfo) |  | PumpGroupID | INT | 泵组ID | FK(PumpGroupInfo) |  | PumpGroupID | INT | 泵组ID | FK(PumpGroupInfo)
| DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到分钟 用于统计汇总数据 |  | DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到小时 自然小时统计，如果不是自然小时，则从明细表实时过滤 |  | DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到天 自然天统计 |  | DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到月 自然月统计
| EDYCLL | Float | 额定扬程流量 |  |  | EDYCLL | Float | 额定扬程流量 |  |  | EDYCLL | Float | 额定扬程流量 |  |  | EDYCLL | Float | 额定扬程流量
| EDYCLLON | Boolean | 额定扬程流量开关 |  |  | EDWHBYSJ | Float | 额定维护保养时间 |  |  | EDWHBYSJ | Float | 额定维护保养时间 |  |  | EDWHBYSJ | Float | 额定维护保养时间
| EDWHBYSJ | Float | 额定维护保养时间 |  |  | EDDDL | Float | 额定电导率 |  |  | EDDDL | Float | 额定电导率 |  |  | EDDDL | Float | 额定电导率
| EDWHBYSJON | Boolean | 额定维护保养时间开关 |  |  | EDPH | Float | 额定PH值 |  |  | EDPH | Float | 额定PH值 |  |  | EDPH | Float | 额定PH值
| EDDDL | Float | 额定电导率 |  |  | EDYL | Float | 额定余氯 |  |  | EDYL | Float | 额定余氯 |  |  | EDYL | Float | 额定余氯
| EDDDLON | Boolean | 额定电导率开关 |  |  | EDWD | Float | 额定温度 |  |  | EDWD | Float | 额定温度 |  |  | EDWD | Float | 额定温度
| EDPH | Float | 额定PH值 |  |  | EDYD | Float | 额定硬度 |  |  | EDYD | Float | 额定硬度 |  |  | EDYD | Float | 额定硬度
| EDPHON | Boolean | 额定PH值开关 |  |  | EDTDS | Float | 额定TDS值 |  |  | EDTDS | Float | 额定TDS值 |  |  | EDTDS | Float | 额定TDS值
| EDYL | Float | 额定余氯 |  |  | EDZD | Float | 额定浊度 |  |  | EDZD | Float | 额定浊度 |  |  | EDZD | Float | 额定浊度
| EDYLON | Boolean | 额定余氯开关 |  |  | EDYL | Float | 额定压力 |  |  | EDYL | Float | 额定压力 |  |  | EDYL | Float | 额定压力
| EDWD | Float | 额定温度 |  |  | EDSDI | Float | 额定SDI值 |  |  | EDSDI | Float | 额定SDI值 |  |  | EDSDI | Float | 额定SDI值
| EDWDON | Boolean | 额定温度开关 |  |  | EDCOD | Float | 额定COD值 |  |  | EDCOD | Float | 额定COD值 |  |  | EDCOD | Float | 额定COD值
| EDYD | Float | 额定硬度 |  |  | EDBOD | Float | 额定BOD值 |  |  | EDBOD | Float | 额定BOD值 |  |  | EDBOD | Float | 额定BOD值
| EDYDON | Boolean | 额定硬度开关 |  |  | EDAD | Float | 额定氨氮 |  |  | EDAD | Float | 额定氨氮 |  |  | EDAD | Float | 额定氨氮
| EDTDS | Float | 额定TDS值 |  |  | EDZD | Float | 额定总氮 |  |  | EDZD | Float | 额定总氮 |  |  | EDZD | Float | 额定总氮
| EDTDSON | Boolean | 额定TDS值开关 |  |  | EDZL | Float | 额定总磷 |  |  | EDZL | Float | 额定总磷 |  |  | EDZL | Float | 额定总磷
| EDZD | Float | 额定浊度 |  |  | EDXFW | Float | 额定悬浮物 |  |  | EDXFW | Float | 额定悬浮物 |  |  | EDXFW | Float | 额定悬浮物
| EDZDON | Boolean | 额定浊度开关 |  |  | EDYWJ | Float | 额定液位计 |  |  | EDYWJ | Float | 额定液位计 |  |  | EDYWJ | Float | 额定液位计
| EDYL | Float | 额定压力 |  |  | EDWNND | Float | 额定污泥浓度 |  |  | EDWNND | Float | 额定污泥浓度 |  |  | EDWNND | Float | 额定污泥浓度
| EDYLON | Boolean | 额定压力开关 |  |  | OTHERINFO | String | 其他信息 |  |  | OTHERINFO | String | 其他信息 |  |  | OTHERINFO | String | 其他信息
| EDSDI | Float | 额定SDI值
| EDSDION | Boolean | 额定SDI值开关
| EDCOD | Float | 额定COD值
| EDCODON | Boolean | 额定COD值开关
| EDBOD | Float | 额定BOD值
| EDBODON | Boolean | 额定BOD值开关
| EDAD | Float | 额定氨氮
| EDADON | Boolean | 额定氨氮开关
| EDZD | Float | 额定总氮
| EDZDON | Boolean | 额定总氮开关
| EDZL | Float | 额定总磷
| EDZLON | Boolean | 额定总磷开关
| EDXFW | Float | 额定悬浮物
| EDXFWON | Boolean | 额定悬浮物开关
| EDYWJ | Float | 额定液位计
| EDYWJON | Boolean | 额定液位计开关
| EDWNND | Float | 额定污泥浓度
| EDWNNDON | Boolean | 额定污泥浓度开关
| OTHERINFO | String | 其他信息
砂滤器明细表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
SandFilterDetail | SandFilterID | INT | 砂滤器ID | PK
| SandFilterGroupID | INT | 砂滤器组ID | FK(SandFilterGroupInfo)
| EDGHSJ | Float | 额定更换时间
| EDYC | Float | 额定压差
| EDSZ | Float | 额定水质
碳滤器明细表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
CarbonFilterDetail | CarbonFilterID | INT | 碳滤器ID | PK
| CarbonFilterGroupID | INT | 碳滤器组ID | FK(CarbonFilterGroupInfo)
| LLSL | INT | 滤料数量
| PP | String | 品牌
| XH | String | 型号
| CCDJ | Float | 参考单价
| EDGHSJ | Float | 额定更换时间
软化器明细表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
SoftenerDetail | SoftenerID | INT | 软化器ID | PK
| SoftenerGroupID | INT | 软化器组ID | FK(SoftenerGroupInfo)
| EDGHSJ | Float | 额定更换时间
过滤器明细表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
FilterDetail | FilterID | INT | 过滤器ID | PK
| FilterGroupID | INT | 过滤器组ID | FK(FilterGroupInfo)
| EDYC | Float | 额定压差
| EDGHSJ | Float | 额定更换时间
膜明细表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
FilmDetail | FilmID | INT | 膜ID | PK
| FilmGroupID | INT | 膜组ID | FK(FilmGroupInfo)
| EDGHSJ | Float | 额定更换时间
| EDQXSJ | Float | 额定清洗时间
| EDQXYC | Float | 额定清洗压差
| EDGHYC | Float | 额定更换压差
| EDLL | Float | 额定流量
| EDDDL | Float | 额定电导率
| EDHSL | Float | 额定回收率
紫外杀菌器明细表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
UVSterilizerDetail | UVSterilizerID | INT | 紫外杀菌器ID | PK
| UVSterilizerGroupID | INT | 紫外线杀菌器组ID | FK(UVSterilizerGroupInfo)
| EDGHSJ | Float | 额定更换时间
水箱明细表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
TankDetail | TankID | INT | 水箱ID | PK
| TankGroupID | INT | 水箱组ID | FK(TankGroupInfo)
| EDGHSJ | Float | 额定更换时间
加药装置明细表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
DoseSettingDetail | DoseSettingID | INT | 加药装置ID | PK
| DoseSettingGroupID | INT | 加药装置组ID | FK(DoseSettingGroupInfo)
| EDGHSJ | Float | 额定更换时间

## 九如公司-EMC零件明细表
1. EMC明细表及数据汇总表。
对应的拆解用例：2-九如公司用例.doc
EMC-泵明细表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注 | EMC-泵汇总表（天） | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注 | EMC-泵汇总表（月） | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注 | EMC-泵汇总表（年） | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
EMCPumpDetail | PumpID | INT | 泵ID | PK | EMCPumpDaySummary | PumpDaySumID | INT | 泵ID | PK | EMCPumpMonthSummary | PumpDaySumID | INT | 泵ID | PK | EMCPumpYearSummary | PumpDaySumID | INT | 泵ID | PK
| PumpGroupID | INT | 泵组ID | FK(PumpGroupInfo) |  | PumpGroupID | INT | 泵组ID | FK(PumpGroupInfo) |  | PumpGroupID | INT | 泵组ID | FK(PumpGroupInfo) |  | PumpGroupID | INT | 泵组ID | FK(PumpGroupInfo)
| DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到分钟 用于统计汇总数据 |  | DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到小时 自然小时统计，如果不是自然小时，则从明细表实时过滤 |  | DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到天 自然天统计 |  | DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到月 自然月统计
| EDLJLL | Float | 额定累计流量 |  |  | EDLJLL | Float | 额定累计流量 |  |  | EDLJLL | Float | 额定累计流量 |  |  | EDLJLL | Float | 额定累计流量
| EDLJLLON | Boolean | 额定累计流量开关 |  |  | EDYL | Float | 额定压力 |  |  | EDYL | Float | 额定压力 |  |  | EDYL | Float | 额定压力
| EDYL | Float | 额定压力 |  |  | EDDL | Float | 额定电流 |  |  | EDDL | Float | 额定电流 |  |  | EDDL | Float | 额定电流
| EDYLON | Boolean | 额定压力开关 |  |  | EDSZDDL | Float | 额定水质电导率 |  |  | EDSZDDL | Float | 额定水质电导率 |  |  | EDSZDDL | Float | 额定水质电导率
| EDDL | Float | 额定电流 |  |  | EDSZPH | Float | 额定水质PH值 |  |  | EDSZPH | Float | 额定水质PH值 |  |  | EDSZPH | Float | 额定水质PH值
| EDDL | Boolean | 额定电流开关 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质余氯 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质余氯 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质余氯
| EDSZDDL | Float | 额定水质电导率 |  |  | EDSZWD | Float | 额定水质温度 |  |  | EDSZWD | Float | 额定水质温度 |  |  | EDSZWD | Float | 额定水质温度
| EDSZDDLON | Boolean | 额定水质电导率开关 |  |  | EDSZYD | Float | 额定水质硬度 |  |  | EDSZYD | Float | 额定水质硬度 |  |  | EDSZYD | Float | 额定水质硬度
| EDSZPH | Float | 额定水质PH值 |  |  | EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值 |  |  | EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值 |  |  | EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值
| EDSZPHON | Boolean | 额定水质PH值开关 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质浊度 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质浊度 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质浊度
| EDSZYL | Float | 额定水质余氯 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质压力 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质压力 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质压力
| EDSZYLON | Boolean | 额定水质余氯开关 |  |  | EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值 |  |  | EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值 |  |  | EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值
| EDSZWD | Float | 额定水质温度 |  |  | EDSZCOD | Float | 额定水质COD值 |  |  | EDSZCOD | Float | 额定水质COD值 |  |  | EDSZCOD | Float | 额定水质COD值
| EDSZWDON | Boolean | 额定水质温度开关 |  |  | EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值 |  |  | EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值 |  |  | EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值
| EDSZYD | Float | 额定水质硬度 |  |  | EDSZAD | Float | 额定水质氨氮 |  |  | EDSZAD | Float | 额定水质氨氮 |  |  | EDSZAD | Float | 额定水质氨氮
| EDSZYDON | Boolean | 额定水质硬度开关 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质总氮 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质总氮 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质总氮
| EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值 |  |  | EDSZZL | Float | 额定水质总磷 |  |  | EDSZZL | Float | 额定水质总磷 |  |  | EDSZZL | Float | 额定水质总磷
| EDSZTDSON | Boolean | 额定水质TDS值开关 |  |  | EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物 |  |  | EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物 |  |  | EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物
| EDSZZD | Float | 额定水质浊度 |  |  | EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计 |  |  | EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计 |  |  | EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计
| EDSZZDON | Boolean | 额定水质浊度开关 |  |  | EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度 |  |  | EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度 |  |  | EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度
| EDSZYL | Float | 额定水质压力
| EDSZYLON | Boolean | 额定水质压力开关
| EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值
| EDSZSDION | Boolean | 额定水质SDI值开关
| EDSZCOD | Float | 额定水质COD值
| EDSZCODON | Boolean | 额定水质COD值开关
| EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值
| EDSZBODON | Boolean | 额定水质BOD值开关
| EDSZAD | Float | 额定水质氨氮
| EDSZADON | Boolean | 额定水质氨氮开关
| EDSZZD | Float | 额定水质总氮
| EDSZZDON | Boolean | 额定水质总氮开关
| EDSZZL | Float | 额定水质总磷
| EDSZZLON | Boolean | 额定水质总磷开关
| EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物
| EDSZXFWON | Boolean | 额定水质悬浮物开关
| EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计
| EDSZYWJON | Boolean | 额定水质液位计开关
| EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度
| EDSZWNNDON | Boolean | 额定水质污泥浓度开关
| OTHERINFO | String | 其他信息
EMC-砂滤器明细表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注 | EMC-砂滤器汇总表（天） | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注 | EMC-砂滤器汇总表（月） | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注 | EMC-砂滤器汇总表（年） | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
EMCSandFilterDetail | SandFilterID | INT | 砂滤器ID | PK | EMCSandFilterDaySummary | SandFilterDaySumID | INT | 砂滤器ID | PK | EMCSandFilterMonthSummary | SandFilterDaySumID | INT | 砂滤器ID | PK | EMCSandFilterYearSummary | SandFilterDaySumID | INT | 砂滤器ID | PK
| SandFilterGroupID | INT | 砂滤器组ID | FK(SandFilterGroupInfo) |  | SandFilterGroupID | INT | 砂滤器组ID | FK(SandFilterGroupInfo) |  | SandFilterGroupID | INT | 砂滤器组ID | FK(SandFilterGroupInfo) |  | SandFilterGroupID | INT | 砂滤器组ID | FK(SandFilterGroupInfo)
| DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到分钟 用于统计汇总数据 |  | DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到小时 自然小时统计，如果不是自然小时，则从明细表实时过滤 |  | DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到天 自然天统计 |  | DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到月 自然月统计
| EDLJLL | Float | 额定累计流量 |  |  | EDLJLL | Float | 额定累计流量 |  |  | EDLJLL | Float | 额定累计流量 |  |  | EDLJLL | Float | 额定累计流量
| EDLJLLON | Boolean | 额定累计流量开关 |  |  | EDYL | Float | 额定压力 |  |  | EDYL | Float | 额定压力 |  |  | EDYL | Float | 额定压力
| EDYL | Float | 额定压力 |  |  | EDDL | Float | 额定电流 |  |  | EDDL | Float | 额定电流 |  |  | EDDL | Float | 额定电流
| EDYLON | Boolean | 额定压力开关 |  |  | EDSZDDL | Float | 额定水质电导率 |  |  | EDSZDDL | Float | 额定水质电导率 |  |  | EDSZDDL | Float | 额定水质电导率
| EDDL | Float | 额定电流 |  |  | EDSZPH | Float | 额定水质PH值 |  |  | EDSZPH | Float | 额定水质PH值 |  |  | EDSZPH | Float | 额定水质PH值
| EDDL | Boolean | 额定电流开关 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质余氯 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质余氯 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质余氯
| EDSZDDL | Float | 额定水质电导率 |  |  | EDSZWD | Float | 额定水质温度 |  |  | EDSZWD | Float | 额定水质温度 |  |  | EDSZWD | Float | 额定水质温度
| EDSZDDLON | Boolean | 额定水质电导率开关 |  |  | EDSZYD | Float | 额定水质硬度 |  |  | EDSZYD | Float | 额定水质硬度 |  |  | EDSZYD | Float | 额定水质硬度
| EDSZPH | Float | 额定水质PH值 |  |  | EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值 |  |  | EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值 |  |  | EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值
| EDSZPHON | Boolean | 额定水质PH值开关 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质浊度 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质浊度 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质浊度
| EDSZYL | Float | 额定水质余氯 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质压力 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质压力 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质压力
| EDSZYLON | Boolean | 额定水质余氯开关 |  |  | EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值 |  |  | EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值 |  |  | EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值
| EDSZWD | Float | 额定水质温度 |  |  | EDSZCOD | Float | 额定水质COD值 |  |  | EDSZCOD | Float | 额定水质COD值 |  |  | EDSZCOD | Float | 额定水质COD值
| EDSZWDON | Boolean | 额定水质温度开关 |  |  | EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值 |  |  | EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值 |  |  | EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值
| EDSZYD | Float | 额定水质硬度 |  |  | EDSZAD | Float | 额定水质氨氮 |  |  | EDSZAD | Float | 额定水质氨氮 |  |  | EDSZAD | Float | 额定水质氨氮
| EDSZYDON | Boolean | 额定水质硬度开关 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质总氮 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质总氮 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质总氮
| EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值 |  |  | EDSZZL | Float | 额定水质总磷 |  |  | EDSZZL | Float | 额定水质总磷 |  |  | EDSZZL | Float | 额定水质总磷
| EDSZTDSON | Boolean | 额定水质TDS值开关 |  |  | EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物 |  |  | EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物 |  |  | EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物
| EDSZZD | Float | 额定水质浊度 |  |  | EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计 |  |  | EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计 |  |  | EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计
| EDSZZDON | Boolean | 额定水质浊度开关 |  |  | EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度 |  |  | EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度 |  |  | EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度
| EDSZYL | Float | 额定水质压力
| EDSZYLON | Boolean | 额定水质压力开关
| EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值
| EDSZSDION | Boolean | 额定水质SDI值开关
| EDSZCOD | Float | 额定水质COD值
| EDSZCODON | Boolean | 额定水质COD值开关
| EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值
| EDSZBODON | Boolean | 额定水质BOD值开关
| EDSZAD | Float | 额定水质氨氮
| EDSZADON | Boolean | 额定水质氨氮开关
| EDSZZD | Float | 额定水质总氮
| EDSZZDON | Boolean | 额定水质总氮开关
| EDSZZL | Float | 额定水质总磷
| EDSZZLON | Boolean | 额定水质总磷开关
| EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物
| EDSZXFWON | Boolean | 额定水质悬浮物开关
| EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计
| EDSZYWJON | Boolean | 额定水质液位计开关
| EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度
| EDSZWNNDON | Boolean | 额定水质污泥浓度开关
| OTHERINFO | String | 其他信息
EMC-碳滤器明细表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注 | EMC-碳滤器汇总表（天） | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注 | EMC-碳滤器汇总表（月） | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注 | EMC-碳滤器汇总表（年） | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
EMCCarbonFilterDetail | CarbonFilterID | INT | 碳滤器ID | PK | EMCCarbonFilterDaySummary | CarbonFilterDaySumID | INT | 碳滤器ID | PK | EMCCarbonMonthSummary | CarbonFilterDaySumID | INT | 碳滤器ID | PK | EMCCarbonFilterYearSummary | CarbonFilterDaySumID | INT | 碳滤器ID | PK
| CarbonFilterGroupID | INT | 碳滤器组ID | FK(CarbonFilterGroupInfo) |  | CarbonFilterGroupID | INT | 碳滤器组ID | FK(CarbonFilterGroupInfo) |  | CarbonFilterGroupID | INT | 碳滤器组ID | FK(CarbonFilterGroupInfo) |  | CarbonFilterGroupID | INT | 碳滤器组ID | FK(CarbonFilterGroupInfo)
| DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到分钟 用于统计汇总数据 |  | DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到小时 自然小时统计，如果不是自然小时，则从明细表实时过滤 |  | DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到天 自然天统计 |  | DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到月 自然月统计
| EDLJLL | Float | 额定累计流量 |  |  | EDLJLL | Float | 额定累计流量 |  |  | EDLJLL | Float | 额定累计流量 |  |  | EDLJLL | Float | 额定累计流量
| EDLJLLON | Boolean | 额定累计流量开关 |  |  | EDYL | Float | 额定压力 |  |  | EDYL | Float | 额定压力 |  |  | EDYL | Float | 额定压力
| EDYL | Float | 额定压力 |  |  | EDDL | Float | 额定电流 |  |  | EDDL | Float | 额定电流 |  |  | EDDL | Float | 额定电流
| EDYLON | Boolean | 额定压力开关 |  |  | EDSZDDL | Float | 额定水质电导率 |  |  | EDSZDDL | Float | 额定水质电导率 |  |  | EDSZDDL | Float | 额定水质电导率
| EDDL | Float | 额定电流 |  |  | EDSZPH | Float | 额定水质PH值 |  |  | EDSZPH | Float | 额定水质PH值 |  |  | EDSZPH | Float | 额定水质PH值
| EDDLON | Boolean | 额定电流开关 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质余氯 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质余氯 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质余氯
| EDSZDDL | Float | 额定水质电导率 |  |  | EDSZWD | Float | 额定水质温度 |  |  | EDSZWD | Float | 额定水质温度 |  |  | EDSZWD | Float | 额定水质温度
| EDSZDDLON | Boolean | 额定水质电导率开关 |  |  | EDSZYD | Float | 额定水质硬度 |  |  | EDSZYD | Float | 额定水质硬度 |  |  | EDSZYD | Float | 额定水质硬度
| EDSZPH | Float | 额定水质PH值 |  |  | EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值 |  |  | EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值 |  |  | EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值
| EDSZPHON | Boolean | 额定水质PH值开关 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质浊度 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质浊度 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质浊度
| EDSZYL | Float | 额定水质余氯 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质压力 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质压力 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质压力
| EDSZYLON | Boolean | 额定水质余氯开关 |  |  | EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值 |  |  | EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值 |  |  | EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值
| EDSZWD | Float | 额定水质温度 |  |  | EDSZCOD | Float | 额定水质COD值 |  |  | EDSZCOD | Float | 额定水质COD值 |  |  | EDSZCOD | Float | 额定水质COD值
| EDSZWDON | Boolean | 额定水质温度开关 |  |  | EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值 |  |  | EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值 |  |  | EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值
| EDSZYD | Float | 额定水质硬度 |  |  | EDSZAD | Float | 额定水质氨氮 |  |  | EDSZAD | Float | 额定水质氨氮 |  |  | EDSZAD | Float | 额定水质氨氮
| EDSZYDON | Boolean | 额定水质硬度开关 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质总氮 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质总氮 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质总氮
| EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值 |  |  | EDSZZL | Float | 额定水质总磷 |  |  | EDSZZL | Float | 额定水质总磷 |  |  | EDSZZL | Float | 额定水质总磷
| EDSZTDSON | Boolean | 额定水质TDS值开关 |  |  | EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物 |  |  | EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物 |  |  | EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物
| EDSZZD | Float | 额定水质浊度 |  |  | EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计 |  |  | EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计 |  |  | EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计
| EDSZZDON | Boolean | 额定水质浊度开关 |  |  | EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度 |  |  | EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度 |  |  | EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度
| EDSZYL | Float | 额定水质压力
| EDSZYLON | Boolean | 额定水质压力开关
| EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值
| EDSZSDION | Boolean | 额定水质SDI值开关
| EDSZCOD | Float | 额定水质COD值
| EDSZCODON | Boolean | 额定水质COD值开关
| EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值
| EDSZBODON | Boolean | 额定水质BOD值开关
| EDSZAD | Float | 额定水质氨氮
| EDSZADON | Boolean | 额定水质氨氮开关
| EDSZZD | Float | 额定水质总氮
| EDSZZDON | Boolean | 额定水质总氮开关
| EDSZZL | Float | 额定水质总磷
| EDSZZLON | Boolean | 额定水质总磷开关
| EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物
| EDSZXFWON | Boolean | 额定水质悬浮物开关
| EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计
| EDSZYWJON | Boolean | 额定水质液位计开关
| EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度
| EDSZWNNDON | Boolean | 额定水质污泥浓度开关
| OTHERINFO | String | 其他信息
EMC-软化器明细表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注 | EMC-软化器汇总表（天） | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注 | EMC-软化器汇总表（月） | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注 | EMC-软化器汇总表（年） | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
EMCSoftenerDetail | SoftenerID | INT | 软化器ID | PK | EMCSoftenerDaySummary | SoftenerDaySumID | INT | 软化器ID | PK | EMCSoftenerMonthSummary | SoftenerDaySumID | INT | 软化器ID | PK | EMCSoftenerYearSummary | SoftenerDaySumID | INT | 软化器ID | PK
| SoftenerGroupID | INT | 软化器组ID | FK(SoftenerGroupInfo) |  | SoftenerGroupID | INT | 软化器组ID | FK(SoftenerGroupInfo) |  | SoftenerGroupID | INT | 软化器组ID | FK(SoftenerGroupInfo) |  | SoftenerGroupID | INT | 软化器组ID | FK(SoftenerGroupInfo)
| DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到分钟 用于统计汇总数据 |  | DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到小时 自然小时统计，如果不是自然小时，则从明细表实时过滤 |  | DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到天 自然天统计 |  | DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到月 自然月统计
| EDLJLL | Float | 额定累计流量 |  |  | EDLJLL | Float | 额定累计流量 |  |  | EDLJLL | Float | 额定累计流量 |  |  | EDLJLL | Float | 额定累计流量
| EDLJLLON | Boolean | 额定累计流量开关 |  |  | EDYL | Float | 额定压力 |  |  | EDYL | Float | 额定压力 |  |  | EDYL | Float | 额定压力
| EDYL | Float | 额定压力 |  |  | EDDL | Float | 额定电流 |  |  | EDDL | Float | 额定电流 |  |  | EDDL | Float | 额定电流
| EDYLON | Boolean | 额定压力开关 |  |  | EDSZDDL | Float | 额定水质电导率 |  |  | EDSZDDL | Float | 额定水质电导率 |  |  | EDSZDDL | Float | 额定水质电导率
| EDDL | Float | 额定电流 |  |  | EDSZPH | Float | 额定水质PH值 |  |  | EDSZPH | Float | 额定水质PH值 |  |  | EDSZPH | Float | 额定水质PH值
| EDDLON | Boolean | 额定电流开关 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质余氯 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质余氯 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质余氯
| EDSZDDL | Float | 额定水质电导率 |  |  | EDSZWD | Float | 额定水质温度 |  |  | EDSZWD | Float | 额定水质温度 |  |  | EDSZWD | Float | 额定水质温度
| EDSZDDLON | Boolean | 额定水质电导率开关 |  |  | EDSZYD | Float | 额定水质硬度 |  |  | EDSZYD | Float | 额定水质硬度 |  |  | EDSZYD | Float | 额定水质硬度
| EDSZPH | Float | 额定水质PH值 |  |  | EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值 |  |  | EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值 |  |  | EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值
| EDSZPHON | Boolean | 额定水质PH值开关 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质浊度 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质浊度 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质浊度
| EDSZYL | Float | 额定水质余氯 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质压力 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质压力 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质压力
| EDSZYLON | Boolean | 额定水质余氯开关 |  |  | EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值 |  |  | EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值 |  |  | EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值
| EDSZWD | Float | 额定水质温度 |  |  | EDSZCOD | Float | 额定水质COD值 |  |  | EDSZCOD | Float | 额定水质COD值 |  |  | EDSZCOD | Float | 额定水质COD值
| EDSZWDON | Boolean | 额定水质温度开关 |  |  | EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值 |  |  | EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值 |  |  | EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值
| EDSZYD | Float | 额定水质硬度 |  |  | EDSZAD | Float | 额定水质氨氮 |  |  | EDSZAD | Float | 额定水质氨氮 |  |  | EDSZAD | Float | 额定水质氨氮
| EDSZYDON | Boolean | 额定水质硬度开关 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质总氮 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质总氮 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质总氮
| EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值 |  |  | EDSZZL | Float | 额定水质总磷 |  |  | EDSZZL | Float | 额定水质总磷 |  |  | EDSZZL | Float | 额定水质总磷
| EDSZTDSON | Boolean | 额定水质TDS值开关 |  |  | EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物 |  |  | EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物 |  |  | EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物
| EDSZZD | Float | 额定水质浊度 |  |  | EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计 |  |  | EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计 |  |  | EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计
| EDSZZDON | Boolean | 额定水质浊度开关 |  |  | EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度 |  |  | EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度 |  |  | EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度
| EDSZYL | Float | 额定水质压力
| EDSZYLON | Boolean | 额定水质压力开关
| EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值
| EDSZSDION | Boolean | 额定水质SDI值开关
| EDSZCOD | Float | 额定水质COD值
| EDSZCODON | Boolean | 额定水质COD值开关
| EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值
| EDSZBODON | Boolean | 额定水质BOD值开关
| EDSZAD | Float | 额定水质氨氮
| EDSZADON | Boolean | 额定水质氨氮开关
| EDSZZD | Float | 额定水质总氮
| EDSZZDON | Boolean | 额定水质总氮开关
| EDSZZL | Float | 额定水质总磷
| EDSZZLON | Boolean | 额定水质总磷开关
| EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物
| EDSZXFWON | Boolean | 额定水质悬浮物开关
| EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计
| EDSZYWJON | Boolean | 额定水质液位计开关
| EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度
| EDSZWNNDON | Boolean | 额定水质污泥浓度开关
| OTHERINFO | String | 其他信息
EMC-过滤器明细表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注 | EMC-过滤器汇总表（天） | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注 | EMC-过滤器汇总表（月） | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注 | EMC-过滤器汇总表（年） | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
EMCFilterDetail | FilterID | INT | 过滤器ID | PK | EMCFilterDaySummary | FilterDaySumID | INT | 过滤器ID | PK | EMCFilterMonthSummary | FilterDaySumID | INT | 过滤器ID | PK | EMCFilterYearSummary | FilterDaySumID | INT | 过滤器ID | PK
| FilterGroupID | INT | 过滤器组ID | FK(FilterGroupInfo) |  | FilterGroupID | INT | 过滤器组ID | FK(FilterGroupInfo) |  | FilterGroupID | INT | 过滤器组ID | FK(FilterGroupInfo) |  | FilterGroupID | INT | 过滤器组ID | FK(FilterGroupInfo)
| DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到分钟 用于统计汇总数据 |  | DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到小时 自然小时统计，如果不是自然小时，则从明细表实时过滤 |  | DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到天 自然天统计 |  | DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到月 自然月统计
| EDLJLL | Float | 额定累计流量 |  |  | EDLJLL | Float | 额定累计流量 |  |  | EDLJLL | Float | 额定累计流量 |  |  | EDLJLL | Float | 额定累计流量
| EDLJLLON | Boolean | 额定累计流量开关 |  |  | EDYL | Float | 额定压力 |  |  | EDYL | Float | 额定压力 |  |  | EDYL | Float | 额定压力
| EDYL | Float | 额定压力 |  |  | EDDL | Float | 额定电流 |  |  | EDDL | Float | 额定电流 |  |  | EDDL | Float | 额定电流
| EDYLON | Boolean | 额定压力开关 |  |  | EDSZDDL | Float | 额定水质电导率 |  |  | EDSZDDL | Float | 额定水质电导率 |  |  | EDSZDDL | Float | 额定水质电导率
| EDDL | Float | 额定电流 |  |  | EDSZPH | Float | 额定水质PH值 |  |  | EDSZPH | Float | 额定水质PH值 |  |  | EDSZPH | Float | 额定水质PH值
| EDDLON | Boolean | 额定电流开关 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质余氯 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质余氯 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质余氯
| EDSZDDL | Float | 额定水质电导率 |  |  | EDSZWD | Float | 额定水质温度 |  |  | EDSZWD | Float | 额定水质温度 |  |  | EDSZWD | Float | 额定水质温度
| EDSZDDLON | Boolean | 额定水质电导率开关 |  |  | EDSZYD | Float | 额定水质硬度 |  |  | EDSZYD | Float | 额定水质硬度 |  |  | EDSZYD | Float | 额定水质硬度
| EDSZPH | Float | 额定水质PH值 |  |  | EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值 |  |  | EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值 |  |  | EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值
| EDSZPHON | Boolean | 额定水质PH值开关 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质浊度 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质浊度 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质浊度
| EDSZYL | Float | 额定水质余氯 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质压力 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质压力 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质压力
| EDSZYLON | Boolean | 额定水质余氯开关 |  |  | EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值 |  |  | EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值 |  |  | EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值
| EDSZWD | Float | 额定水质温度 |  |  | EDSZCOD | Float | 额定水质COD值 |  |  | EDSZCOD | Float | 额定水质COD值 |  |  | EDSZCOD | Float | 额定水质COD值
| EDSZWDON | Boolean | 额定水质温度开关 |  |  | EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值 |  |  | EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值 |  |  | EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值
| EDSZYD | Float | 额定水质硬度 |  |  | EDSZAD | Float | 额定水质氨氮 |  |  | EDSZAD | Float | 额定水质氨氮 |  |  | EDSZAD | Float | 额定水质氨氮
| EDSZYDON | Boolean | 额定水质硬度开关 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质总氮 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质总氮 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质总氮
| EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值 |  |  | EDSZZL | Float | 额定水质总磷 |  |  | EDSZZL | Float | 额定水质总磷 |  |  | EDSZZL | Float | 额定水质总磷
| EDSZTDSON | Boolean | 额定水质TDS值开关 |  |  | EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物 |  |  | EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物 |  |  | EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物
| EDSZZD | Float | 额定水质浊度 |  |  | EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计 |  |  | EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计 |  |  | EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计
| EDSZZDON | Boolean | 额定水质浊度开关 |  |  | EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度 |  |  | EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度 |  |  | EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度
| EDSZYL | Float | 额定水质压力
| EDSZYLON | Boolean | 额定水质压力开关
| EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值
| EDSZSDION | Boolean | 额定水质SDI值开关
| EDSZCOD | Float | 额定水质COD值
| EDSZCODON | Boolean | 额定水质COD值开关
| EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值
| EDSZBODON | Boolean | 额定水质BOD值开关
| EDSZAD | Float | 额定水质氨氮
| EDSZADON | Boolean | 额定水质氨氮开关
| EDSZZD | Float | 额定水质总氮
| EDSZZDON | Boolean | 额定水质总氮开关
| EDSZZL | Float | 额定水质总磷
| EDSZZLON | Boolean | 额定水质总磷开关
| EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物
| EDSZXFWON | Boolean | 额定水质悬浮物开关
| EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计
| EDSZYWJON | Boolean | 额定水质液位计开关
| EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度
| EDSZWNNDON | Boolean | 额定水质污泥浓度开关
| OTHERINFO | String | 其他信息
EMC-膜明细表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注 | EMC-膜汇总表（天） | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注 | EMC-膜汇总表（月） | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注 | EMC-膜汇总表（年） | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
EMCFilmDetail | FilmID | INT | 膜ID | PK | EMCFilmDaySummary | FilmDaySumID | INT | 膜ID | PK | EMCFilmMonthSummary | FilmDaySumID | INT | 膜ID | PK | EMCFilmYearSummary | FilmDaySumID | INT | 膜ID | PK
| FilmGroupID | INT | 膜组ID | FK(FilmGroupInfo) |  | FilmGroupID | INT | 膜组ID | FK(FilmGroupInfo) |  | FilmGroupID | INT | 膜组ID | FK(FilmGroupInfo) |  | FilmGroupID | INT | 膜组ID | FK(FilmGroupInfo)
| DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到分钟 用于统计汇总数据 |  | DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到小时 自然小时统计，如果不是自然小时，则从明细表实时过滤 |  | DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到天 自然天统计 |  | DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到月 自然月统计
| EDLJLL | Float | 额定累计流量 |  |  | EDLJLL | Float | 额定累计流量 |  |  | EDLJLL | Float | 额定累计流量 |  |  | EDLJLL | Float | 额定累计流量
| EDLJLLON | Boolean | 额定累计流量开关 |  |  | EDYL | Float | 额定压力 |  |  | EDYL | Float | 额定压力 |  |  | EDYL | Float | 额定压力
| EDYL | Float | 额定压力 |  |  | EDDL | Float | 额定电流 |  |  | EDDL | Float | 额定电流 |  |  | EDDL | Float | 额定电流
| EDYLON | Boolean | 额定压力开关 |  |  | EDSZDDL | Float | 额定水质电导率 |  |  | EDSZDDL | Float | 额定水质电导率 |  |  | EDSZDDL | Float | 额定水质电导率
| EDDL | Float | 额定电流 |  |  | EDSZPH | Float | 额定水质PH值 |  |  | EDSZPH | Float | 额定水质PH值 |  |  | EDSZPH | Float | 额定水质PH值
| EDDLON | Boolean | 额定电流开关 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质余氯 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质余氯 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质余氯
| EDSZDDL | Float | 额定水质电导率 |  |  | EDSZWD | Float | 额定水质温度 |  |  | EDSZWD | Float | 额定水质温度 |  |  | EDSZWD | Float | 额定水质温度
| EDSZDDLON | Boolean | 额定水质电导率开关 |  |  | EDSZYD | Float | 额定水质硬度 |  |  | EDSZYD | Float | 额定水质硬度 |  |  | EDSZYD | Float | 额定水质硬度
| EDSZPH | Float | 额定水质PH值 |  |  | EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值 |  |  | EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值 |  |  | EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值
| EDSZPHON | Boolean | 额定水质PH值开关 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质浊度 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质浊度 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质浊度
| EDSZYL | Float | 额定水质余氯 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质压力 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质压力 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质压力
| EDSZYLON | Boolean | 额定水质余氯开关 |  |  | EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值 |  |  | EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值 |  |  | EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值
| EDSZWD | Float | 额定水质温度 |  |  | EDSZCOD | Float | 额定水质COD值 |  |  | EDSZCOD | Float | 额定水质COD值 |  |  | EDSZCOD | Float | 额定水质COD值
| EDSZWDON | Boolean | 额定水质温度开关 |  |  | EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值 |  |  | EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值 |  |  | EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值
| EDSZYD | Float | 额定水质硬度 |  |  | EDSZAD | Float | 额定水质氨氮 |  |  | EDSZAD | Float | 额定水质氨氮 |  |  | EDSZAD | Float | 额定水质氨氮
| EDSZYDON | Boolean | 额定水质硬度开关 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质总氮 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质总氮 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质总氮
| EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值 |  |  | EDSZZL | Float | 额定水质总磷 |  |  | EDSZZL | Float | 额定水质总磷 |  |  | EDSZZL | Float | 额定水质总磷
| EDSZTDSON | Boolean | 额定水质TDS值开关 |  |  | EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物 |  |  | EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物 |  |  | EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物
| EDSZZD | Float | 额定水质浊度 |  |  | EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计 |  |  | EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计 |  |  | EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计
| EDSZZDON | Boolean | 额定水质浊度开关 |  |  | EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度 |  |  | EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度 |  |  | EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度
| EDSZYL | Float | 额定水质压力
| EDSZYLON | Boolean | 额定水质压力开关
| EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值
| EDSZSDION | Boolean | 额定水质SDI值开关
| EDSZCOD | Float | 额定水质COD值
| EDSZCODON | Boolean | 额定水质COD值开关
| EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值
| EDSZBODON | Boolean | 额定水质BOD值开关
| EDSZAD | Float | 额定水质氨氮
| EDSZADON | Boolean | 额定水质氨氮开关
| EDSZZD | Float | 额定水质总氮
| EDSZZDON | Boolean | 额定水质总氮开关
| EDSZZL | Float | 额定水质总磷
| EDSZZLON | Boolean | 额定水质总磷开关
| EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物
| EDSZXFWON | Boolean | 额定水质悬浮物开关
| EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计
| EDSZYWJON | Boolean | 额定水质液位计开关
| EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度
| EDSZWNNDON | Boolean | 额定水质污泥浓度开关
| OTHERINFO | String | 其他信息
EMC-紫外杀菌器明细表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注 | EMC-紫外杀菌器汇总表（天） | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注 | EMC-紫外杀菌器汇总表（月） | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注 | EMC-紫外杀菌器汇总表（年） | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
EMCUVSterilizerDetail | UVSterilizerID | INT | 紫外杀菌器ID | PK | EMCUVSterilizerDaySummary | UVSterilizerDaySumID | INT | 紫外杀菌器ID | PK | EMCUVSterilizerMonthSummary | UVSterilizerDaySumID | INT | 紫外杀菌器ID | PK | EMCUVSterilizerYearSummary | UVSterilizerDaySumID | INT | 紫外杀菌器ID | PK
| UVSterilizerGroupID | INT | 紫外杀菌器组ID | FK(UVSterilizerGroupInfo) |  | UVSterilizerGroupID | INT | 紫外杀菌器组ID | FK(UVSterilizerGroupInfo) |  | UVSterilizerGroupID | INT | 紫外杀菌器组ID | FK(UVSterilizerGroupInfo) |  | UVSterilizerGroupID | INT | 紫外杀菌器组ID | FK(UVSterilizerGroupInfo)
| DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到分钟 用于统计汇总数据 |  | DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到小时 自然小时统计，如果不是自然小时，则从明细表实时过滤 |  | DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到天 自然天统计 |  | DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到月 自然月统计
| EDLJLL | Float | 额定累计流量 |  |  | EDLJLL | Float | 额定累计流量 |  |  | EDLJLL | Float | 额定累计流量 |  |  | EDLJLL | Float | 额定累计流量
| EDLJLLON | Boolean | 额定累计流量开关 |  |  | EDYL | Float | 额定压力 |  |  | EDYL | Float | 额定压力 |  |  | EDYL | Float | 额定压力
| EDYL | Float | 额定压力 |  |  | EDDL | Float | 额定电流 |  |  | EDDL | Float | 额定电流 |  |  | EDDL | Float | 额定电流
| EDYLON | Boolean | 额定压力开关 |  |  | EDSZDDL | Float | 额定水质电导率 |  |  | EDSZDDL | Float | 额定水质电导率 |  |  | EDSZDDL | Float | 额定水质电导率
| EDDL | Float | 额定电流 |  |  | EDSZPH | Float | 额定水质PH值 |  |  | EDSZPH | Float | 额定水质PH值 |  |  | EDSZPH | Float | 额定水质PH值
| EDDLON | Boolean | 额定电流开关 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质余氯 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质余氯 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质余氯
| EDSZDDL | Float | 额定水质电导率 |  |  | EDSZWD | Float | 额定水质温度 |  |  | EDSZWD | Float | 额定水质温度 |  |  | EDSZWD | Float | 额定水质温度
| EDSZDDLON | Boolean | 额定水质电导率开关 |  |  | EDSZYD | Float | 额定水质硬度 |  |  | EDSZYD | Float | 额定水质硬度 |  |  | EDSZYD | Float | 额定水质硬度
| EDSZPH | Float | 额定水质PH值 |  |  | EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值 |  |  | EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值 |  |  | EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值
| EDSZPHON | Boolean | 额定水质PH值开关 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质浊度 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质浊度 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质浊度
| EDSZYL | Float | 额定水质余氯 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质压力 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质压力 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质压力
| EDSZYLON | Boolean | 额定水质余氯开关 |  |  | EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值 |  |  | EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值 |  |  | EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值
| EDSZWD | Float | 额定水质温度 |  |  | EDSZCOD | Float | 额定水质COD值 |  |  | EDSZCOD | Float | 额定水质COD值 |  |  | EDSZCOD | Float | 额定水质COD值
| EDSZWDON | Boolean | 额定水质温度开关 |  |  | EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值 |  |  | EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值 |  |  | EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值
| EDSZYD | Float | 额定水质硬度 |  |  | EDSZAD | Float | 额定水质氨氮 |  |  | EDSZAD | Float | 额定水质氨氮 |  |  | EDSZAD | Float | 额定水质氨氮
| EDSZYDON | Boolean | 额定水质硬度开关 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质总氮 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质总氮 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质总氮
| EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值 |  |  | EDSZZL | Float | 额定水质总磷 |  |  | EDSZZL | Float | 额定水质总磷 |  |  | EDSZZL | Float | 额定水质总磷
| EDSZTDSON | Boolean | 额定水质TDS值开关 |  |  | EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物 |  |  | EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物 |  |  | EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物
| EDSZZD | Float | 额定水质浊度 |  |  | EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计 |  |  | EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计 |  |  | EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计
| EDSZZDON | Boolean | 额定水质浊度开关 |  |  | EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度 |  |  | EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度 |  |  | EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度
| EDSZYL | Float | 额定水质压力
| EDSZYLON | Boolean | 额定水质压力开关
| EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值
| EDSZSDION | Boolean | 额定水质SDI值开关
| EDSZCOD | Float | 额定水质COD值
| EDSZCODON | Boolean | 额定水质COD值开关
| EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值
| EDSZBODON | Boolean | 额定水质BOD值开关
| EDSZAD | Float | 额定水质氨氮
| EDSZADON | Boolean | 额定水质氨氮开关
| EDSZZD | Float | 额定水质总氮
| EDSZZDON | Boolean | 额定水质总氮开关
| EDSZZL | Float | 额定水质总磷
| EDSZZLON | Boolean | 额定水质总磷开关
| EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物
| EDSZXFWON | Boolean | 额定水质悬浮物开关
| EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计
| EDSZYWJON | Boolean | 额定水质液位计开关
| EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度
| EDSZWNNDON | Boolean | 额定水质污泥浓度开关
| OTHERINFO | String | 其他信息
EMC-水箱明细表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注 | EMC-水箱汇总表（天） | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注 | EMC-水箱汇总表（月） | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注 | EMC-水箱汇总表（年） | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
EMCTankDetail | TankID | INT | 水箱ID | PK | EMCTankDaySummary | TankDaySumID | INT | 水箱ID | PK | EMCTankMonthSummary | TankDaySumID | INT | 水箱ID | PK | EMCTankYearSummary | TankDaySumID | INT | 水箱ID | PK
| TankGroupID | INT | 水箱组ID | FK(TankGroupInfo) |  | TankGroupID | INT | 水箱组ID | FK(TankGroupInfo) |  | TankGroupID | INT | 水箱组ID | FK(TankGroupInfo) |  | TankGroupID | INT | 水箱组ID | FK(TankGroupInfo)
| DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到分钟 用于统计汇总数据 |  | DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到小时 自然小时统计，如果不是自然小时，则从明细表实时过滤 |  | DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到天 自然天统计 |  | DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到月 自然月统计
| EDLJLL | Float | 额定累计流量 |  |  | EDLJLL | Float | 额定累计流量 |  |  | EDLJLL | String | 额定累计流量 |  |  | EDLJLL | String | 额定累计流量
| EDLJLLON | Boolean | 额定累计流量开关 |  |  | EDYL | Float | 额定压力 |  |  | EDYL | String | 额定压力 |  |  | EDYL | String | 额定压力
| EDYL | Float | 额定压力 |  |  | EDDL | Float | 额定电流 |  |  | EDDL | String | 额定电流 |  |  | EDDL | String | 额定电流
| EDYLON | Boolean | 额定压力开关 |  |  | EDSZDDL | Float | 额定水质电导率 |  |  | EDSZDDL | String | 额定水质电导率 |  |  | EDSZDDL | String | 额定水质电导率
| EDDL | Float | 额定电流 |  |  | EDSZPH | Float | 额定水质PH值 |  |  | EDSZPH | String | 额定水质PH值 |  |  | EDSZPH | String | 额定水质PH值
| EDDLON | Boolean | 额定电流开关 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质余氯 |  |  | EDSZYL | String | 额定水质余氯 |  |  | EDSZYL | String | 额定水质余氯
| EDSZDDL | Float | 额定水质电导率 |  |  | EDSZWD | Float | 额定水质温度 |  |  | EDSZWD | String | 额定水质温度 |  |  | EDSZWD | String | 额定水质温度
| EDSZDDLON | Boolean | 额定水质电导率开关 |  |  | EDSZYD | Float | 额定水质硬度 |  |  | EDSZYD | String | 额定水质硬度 |  |  | EDSZYD | String | 额定水质硬度
| EDSZPH | Float | 额定水质PH值 |  |  | EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值 |  |  | EDSZTDS | String | 额定水质TDS值 |  |  | EDSZTDS | String | 额定水质TDS值
| EDSZPHON | Boolean | 额定水质PH值开关 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质浊度 |  |  | EDSZZD | String | 额定水质浊度 |  |  | EDSZZD | String | 额定水质浊度
| EDSZYL | Float | 额定水质余氯 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质压力 |  |  | EDSZYL | String | 额定水质压力 |  |  | EDSZYL | String | 额定水质压力
| EDSZYLON | Boolean | 额定水质余氯开关 |  |  | EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值 |  |  | EDSZSDI | String | 额定水质SDI值 |  |  | EDSZSDI | String | 额定水质SDI值
| EDSZWD | Float | 额定水质温度 |  |  | EDSZCOD | Float | 额定水质COD值 |  |  | EDSZCOD | String | 额定水质COD值 |  |  | EDSZCOD | String | 额定水质COD值
| EDSZWDON | Boolean | 额定水质温度开关 |  |  | EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值 |  |  | EDSZBOD | String | 额定水质BOD值 |  |  | EDSZBOD | String | 额定水质BOD值
| EDSZYD | Float | 额定水质硬度 |  |  | EDSZAD | Float | 额定水质氨氮 |  |  | EDSZAD | String | 额定水质氨氮 |  |  | EDSZAD | String | 额定水质氨氮
| EDSZYDON | Boolean | 额定水质硬度开关 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质总氮 |  |  | EDSZZD | String | 额定水质总氮 |  |  | EDSZZD | String | 额定水质总氮
| EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值 |  |  | EDSZZL | Float | 额定水质总磷 |  |  | EDSZZL | String | 额定水质总磷 |  |  | EDSZZL | String | 额定水质总磷
| EDSZTDSON | Boolean | 额定水质TDS值开关 |  |  | EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物 |  |  | EDSZXFW | String | 额定水质悬浮物 |  |  | EDSZXFW | String | 额定水质悬浮物
| EDSZZD | Float | 额定水质浊度 |  |  | EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计 |  |  | EDSZYWJ | String | 额定水质液位计 |  |  | EDSZYWJ | String | 额定水质液位计
| EDSZZDON | Boolean | 额定水质浊度开关 |  |  | EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度 |  |  | EDSZWNND | String | 额定水质污泥浓度 |  |  | EDSZWNND | String | 额定水质污泥浓度
| EDSZYL | Float | 额定水质压力 | [7 empty] | OTHERINFO | String | 其他信息 |  |  | OTHERINFO | String | 其他信息
| EDSZYLON | Boolean | 额定水质压力开关
| EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值
| EDSZSDION | Boolean | 额定水质SDI值开关
| EDSZCOD | Float | 额定水质COD值
| EDSZCODON | Boolean | 额定水质COD值开关
| EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值
| EDSZBODON | Boolean | 额定水质BOD值开关
| EDSZAD | Float | 额定水质氨氮
| EDSZADON | Boolean | 额定水质氨氮开关
| EDSZZD | Float | 额定水质总氮
| EDSZZDON | Boolean | 额定水质总氮开关
| EDSZZL | Float | 额定水质总磷
| EDSZZLON | Boolean | 额定水质总磷开关
| EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物
| EDSZXFWON | Boolean | 额定水质悬浮物开关
| EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计
| EDSZYWJON | Boolean | 额定水质液位计开关
| EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度
| EDSZWNNDON | Boolean | 额定水质污泥浓度开关
| OTHERINFO | String | 其他信息

## 代理商管理表
对应的拆解用例：3-代理商用例.doc
代理商评价信息表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
r_agentestimateinfo | ID | INT | 评价信息ID | PK
| R_Customer_ID | INT | 代理商ID | FK(r_customer)
| DLSXJPJ | INT | 代理商星级评价 | 五星（10分）、四星（8--9分）三星（6--7分）二星（4-5分）一星（<4分） 分数的计算是从10分的基础上减，减分的来源是未处理信息统计表和投诉信息统计表。
| DLSGLXZ | String | 代理商管理细则 | 目前内容固定，增加代理商评价信息的写死。如果编辑的话，统一更新所有代理商的，录入内容见文档。
未处理信息统计表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
r_processinfo | ID | INT | 未处理信息ID | PK
| R_Customer_ID | INT | 客户ID | FK(r_customer)，指向代理商
| R_Project_ID | INT | 工程ID | FK(r_project)
| ErrorInfoLB | ENUM | 未处理信息类型 | 报警未处理；提醒未处理；工程师未及时回复
| LJBH | String | 零件编号
| LJBM | String | 零件别名
| JLRQ | DateTime | 记录的日期
| Status | Boolean | 是否处理
投诉信息统计表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
r_complaintinfo | ID | INT | 投诉信息ID | PK
| R_Customer_ID | INT | 代理商ID | FK(r_customer)
| DLSMC | String | 代理商名称
| TSDW | String | 投诉单位
| TSSX | String | 投诉事项
| TSSJ | DataTime | 投诉时间

## 客户管理表
对应的拆解用例：4-客户信息用例.doc
客户基本信息表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
r_customer | ID | INT | 客户ID | PK
| R_Customer_ID | INT | 客户ID | FK(r_customer)，客户和代理商信息合并，可以为空，如果为空，直接归九如公司管理。 代理商的客户信息 代理商的工程信息 通过外键方式获取
| KHLB | ENUM | 客户类别 | 代理商；普通客户
| MC | String | 名称
| TXDZ | String | 通信地址
| LXFS | String | 联系方式
| LXR | String | 联系人
| LXDH | String | 联系电话
| DLQY | String | 代理区域
| SSJB | String | 所属级别
| JWDDZ | String | 经纬度地址
客户资料信息表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
r_customerdocinfo | ID | INT | 资料ID | PK
| R_Customer_ID | INT | 客户ID | FK(r_customer)
| KHZLLB | ENUM | 资料类别 | 文档，演示稿，图片，视频
| KHZLDZ | String | 资料地址
| KHZLMC | String | 资料名称
| DLSZJMC | String | 代理商证件名称 | 客户资料和代理商证件资料合并。
| DLSZJYXQ | String | 代理商证件有效期
| DLSZJZP | String | 代理商证件照片
客户工程基本信息表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
CustomerProjectInfo | ProjectID | INT | 工程ID | PK
| LocaleProjectID | INT | 现场工程ID | 用于将现场的工程ID和管理系统的工程ID对应，唯一。
| CustomerID | INT | 客户ID | FK(CustomerInfo)
| GCMC | String | 工程名称
| GCBH | String | 工程编号
| LocaleGCBH | String | 现场工程编号 | 用于将现场工程编号和管理系统的工程编号对应。
| GCFL | ENUM | 工程类别 | 普通工程，EMC工程
| GCJS | String | 工程介绍
| GCXH | String | 工程型号
| GCZP | String | 工程照片
| JSCSJJ | String | 技术参数简介
| JSCSFJ | String | 技术参数附件
| GCLJ | String | 工程零件
| AZSJ | String | 安装时间
| TYSJ | String | 投运时间
客户工程资料信息表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
ProjectDataInfo | ProjectDataID | INT | 资料ID | PK
| ProjectID | INT | 工程ID | FK(CustomerProjectInfo)
| GCZLMC | String | 工程资料名称
| GCZLJJ | String | 工程资料简介
| GCZLLX | ENUM | 工程资料类型 | doc,ppt,jpg,pdf,视频
| GCZLLJ | String | 工程资料存储路径
| GCJCTLB | String | 工程监测图类别 | 为空则为普通资料；不为空则为相应的监测图：可以多选，可以不选。 String类型表示：业务人员上传的时候自己通过复选框选择。
工程零件信息表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
ComponentInfo | ComponentID | INT | 零件ID | PK
| LocaleComponentID | INT | 现场零件ID | 用于将现场零件ID和管理系统的零件ID对应使用，唯一。
| ProjectID | INT | 工程ID | FK(CustomerProjectInfo)
| LJBH | String | 零件编号
| LJBM | String | 零件别名
| LJLB | ENUM | 零件类别 | 泵，砂滤器，碳滤器，软化器，过滤器，膜，紫外杀菌器，水箱，加药装置
泵组信息表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
PumpGroupInfo | PumpGroupID | INT | 泵组ID | PK
| ComponentID | INT | 零件ID | FK(ComponentInfo)
| PP | String | 品牌
| XH | String | 型号
| GL | INT | 功率
砂滤器组信息表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
SandFilterGroupInfo | SandFilterGroupID | INT | 砂滤器组ID | PK
| ComponentID | INT | 零件ID | FK(ComponentInfo)
| GG | String | 规格
| CLL | INT | 处理量
| TLGD | INT | 填料高度
| CZ | String | 材质
| LLSL | INT | 滤料数量
| LLPP | String | 滤料品牌
| LLXH | String | 滤料型号
| LLCKDJ | Float | 滤料参考单价
碳滤器组信息表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
CarbonFilterGroupInfo | CarbonFilterGroupID | INT | 碳滤器组ID | PK
| ComponentID | INT | 零件ID | FK(ComponentInfo)
| GG | String | 规格
| CLL | INT | 处理量
| TLGD | INT | 填料高度
| CZ | String | 材质
软化器组信息表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
SoftenerGroupInfo | SoftenerGroupID | INT | 软化器组ID | PK
| ComponentID | INT | 零件ID | FK(ComponentInfo)
| GG | String | 规格
| CLL | INT | 处理量
| TLGD | INT | 填料高度
| CZ | String | 材质
| LLSL | INT | 滤料数量
| LLPP | String | 滤料品牌
| LLXH | String | 滤料型号
| LLCKDJ | Float | 滤料参考单价
过滤器组信息表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
FilterGroupInfo | FilterGroupID | INT | 过滤器组ID | PK
| ComponentID | INT | 零件ID | FK(ComponentInfo)
| GG | String | 规格
| CLL | INT | 处理量
| GLJD | Float | 过滤精度
| LXCC | Float | 滤芯尺寸
| LXSL | INT | 滤芯数量
| LXCZ | String | 滤芯材质
| LXPP | String | 滤芯品牌
| LXXH | String | 滤芯型号
| LXJKXS | String | 滤芯接口形式
| LXCKDJ | Float | 滤芯参考单价
| Others | String | 其他
膜组信息表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
FilmGroupInfo | FilmGroupID | INT | 膜组ID | PK
| ComponentID | INT | 零件ID | FK(ComponentInfo)
| PLFS | String | 排列方式
| MKGG | String | 膜壳规格（N芯）
| MZSL | INT | 膜总数量
| CSL | INT | 产水量
| MPP | String | 膜品牌
| MXH | String | 膜型号
| MHSL | Float | 膜回收率
| MCKDJ | Float | 膜参考单价
紫外杀菌器组信息表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
UVSterilizerGroupInfo | UVSterilizerGroupID | INT | 紫外杀菌器组ID | PK
| ComponentID | INT | 零件ID | FK(ComponentInfo)
| CLL | INT | 处理量
| DGSL | INT | 灯管数量
| DGSM | INT | 灯管寿命（N小时）
| DGPP | String | 灯管品牌
| DGXH | String | 灯管型号
| DGGL | Float | 灯管功率
| DGCKDJ | Float | 灯管参考单价
| Others | String | 其他
水箱组信息表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
TankGroupInfo | TankGroupID | INT | 水箱组ID | PK
| ComponentID | INT | 零件ID | FK(ComponentInfo)
| GG | String | 规格
| RJ | Float | 容积
| Others | String | 其他
加药装置组信息表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
DoseSettingGroupInfo | DoseSettingGroupID | INT | 加药装置组ID | PK
| ComponentID | INT | 零件ID | FK(ComponentInfo)
| YJPP | String | 药剂品牌
| YJXH | String | 药剂型号
| GL | INT | 功率
| YJND | Float | 药剂浓度
| YJEDTJL | Float | 药剂额定添加量
| YJCKDJ | Float | 药剂参考单价

## 客户工程监测-保养-报警表
1. 这部分只需要一个维护保养的明细记录表，其他功能需要的数据从零件表中获取。
对应的拆解用例：5-客户工程监测-保养-报警用例.doc
维护保养明细表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
MaintainceServicesDetail | MaintainceServicesID | INT | 维修保养ID | PK
| ProjectID | INT | 工程ID | FK(ComponentInfo)
| LJSSLB | ENUM | 零件所属类别
| LJBH | String | 零件编号
| FWRQ | String | 服务日期
| FWNR | String | 服务内容
| FWGS | String | 服务公司
| FWRY | String | 服务人员
| FWPJ | String | 服务评价

## 系统后台自动处理相关表
2. 这部分设置的数据表，主要用于存储报警的信息记录。
对应的拆解用例：7-系统后台自动处理用例.doc
算法设置【对应的拆解用例：3-九如公司用例.doc 第三部分】
算法描述 | 算法ID | 算法类型 | 算法类别 | 算法计算式 | 数据表支持
1. 累计运行时间（年）达到N年，转化为小时数，记为Na，Na=设置小时，固定值。 2. 服务档案记录的上一次更换时间T，若当前时间记为Td，距离上一次更换的时间差为Ta=(T-Td)（注：转化为小时数），既是在服务档案中对应的零件目前的累计运行时间。 3. Ta>Na时发送提醒。 | 算法1 | 服务超限 | 1 | (T-Td)>Na | 算法1数据表
1. 开关量的累计运行时间Ha，单位是小时Na，Na=设置小时，固定值。 2. 计算：Ha>Na时发送提醒。 | 算法2 | 服务超限 | 1 | Ha > Na | 同算法1数据表类似
1.（过滤器的）前后压差Pa（当设定相应的开关量存在信号时），大于或等于设定值S Mpa的n%时 2. 此种情况持续存在N分钟，发送提醒。 | 算法3 | 服务超限 |  | (PF-PB)/S>=n¦N | 算法3数据表
1. 当设定相应的开关量K存在信号时，根据此膜系统产水流量M，产水流量小于设定值S m³时 2. 此种状态持续N分钟以上。 | 算法4 | 服务超限 | 1 | M<S¦K¦N | 同算法3数据表类似
1. 当设定相应的开关量K存在信号时，根据此膜系统产水纯水流量M1和浓水流量M2进行比较计算，如果回收率{纯水流量/（纯水流量+浓水流量）*100%}高于或低于设定值S%时 2. 此种状态持续N分钟以上。 | 算法5 | 服务超限 | 1 | M1/(M1+M2)>=S¦K¦N | 同算法3数据表类似
1. 当月使用量：月累计运行时间*单位运行用量设定值S g/h，其中，月累计运行时间通过运行的开关量信息的累计运行时间计算。 2. 根据当月的使用量提醒建议下个月的使用量：如编号：1号杀菌剂 当月使用量： 请参考！ 3. 名称可随意调整。 | 算法6 | 定时提醒 | 1 | 无需计算式 | 每月定时提醒一次，S值可能需要根据实时数据进行计算，其他算法的参数也有可能需要手动计算。
1. 在水质、压力、流量的监测中，计算是否超限。 | 算法7 | 数值超限报警 | 2 | (X-S)/S>n¦N | 根据需要检测的参数，每一类参数动态生成一张表，用户在选择检测零件参数及算法的时候后台生成，这样算法表中就不用设置零件ID了，只要工程ID和零件编号。
1. 当设定相应的开关量K存在信号时，根据此膜系统产水电导率M，产水电导率小于设定值S m³时。 2. 此种状态持续N分钟以上。 | 算法8 | 服务超限 | 1 | M<S¦K¦N | 同算法3数据表类似
备注：在检测过程中，部分材料适用多个算法同时发现作用，先后给出提醒信息 如，过滤器滤芯，满足算法1与算法2； 药剂、盐需求量，满足上述5个算法 清洗、更换膜系统：满足算法1、2、4 [同时发生作用的算法以先达到临界点为准] 备注： 算法7针对的是某一个零件的参数进行检测【算法7】；其他的都是针对零件整体进行检测【算法1,2,3,4,5,6,8，分两类，一类是计算累计的，一类是计算超过N分钟以上的，其中算法6单独处理，仅仅是统计量，给出提示而已】。
| 算法类别设置表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
| AlgorithmType | AlgorithmTypeID | INT | 算法类别ID | PK
|  | AlgorithmTypeName | ENUM | 算法类别 | 1: 提醒 2: 报警
| 算法1数据表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
| Algorithm1Data | ID | INT |  | PK
|  | ProjectID | INT | 工程ID | FK
|  | LJBH | String | 零件编号 | 每个工程中的零件编号是唯一的
|  | LJGHSJ | DateTime | 零件更换时间 | 增加零件的时候填入的，每次更换零件的时候，根据工程ID和零件编号更新此字段。
|  | LJEDYXSJ | INT | 零件额定运行时间（小时） | 添加或更换零件的时候设置，可以填入n年，n月，n天，转化成小时存入，类似于保质期的概念。 每次添加或更换，则将上一次的累计运行时间清零。
|  | LJYXSJ | INT | 累计运行时间（小时） | 通过零件的运行时间求和运算，当大于零件额定运行时间的时候，发送提醒。 汇总每日的零件数据的时候，同步更新此字段，然后判断，如果超过额定运行时间，则发送提醒。 发送提醒后，此数据清零。
| 算法2数据表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
| Algorithm2Data | ID | INT |  | PK
|  | ProjectID | INT | 工程ID | FK
|  | LJBH | String | 零件编号 | 每个工程中的零件编号是唯一的
|  | LJEDYXSJ | INT | 零件额定运行时间（小时） | 添加或更换零件的时候设置，可以填入n年，n月，n天，转化成小时存入，类似于保质期的概念。 每次添加或更换，则将上一次的累计运行时间清零。
|  | LJYXSJ | INT | 累计运行时间（小时） | 开关量存在的情况，通过零件的运行时间求和运算，当大于零件额定运行时间的时候，发送提醒。 汇总每日的零件数据的时候，同步更新此字段，然后判断，如果超过额定运行时间，则发送提醒。 发送提醒后此数据清零。
| 算法3数据表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
| Algorithm3Data | ID | INT |  | PK
|  | ProjectID | INT | 工程ID | FK
|  | LJBH | String | 零件编号 | 每个工程中的零件编号是唯一的
|  | GLQCESJ | INT | 过滤器超额时间设置[N] | 根据每一个零件手动输入 其他算法对应的数据表，n,N类似的也要作为字段加进来。
|  | GLQCEBFB | INT | 过滤器超额百分比设置[n] | 根据每一个零件手动输入
|  | LJCEYXSJ | INT | 累计超额运行时间 | 开关量存在的情况，明细数据的监测数据统计 如果当前监测数据满足条件，则根据工程ID和零件编号，将获取数据的间隔时间累加到超额运行时间，之后判断如果>=N，则发送提醒。 发送提醒后，此数据清零。 如果当前监测数据不满足条件，则根据工程ID和零件编号，清空超额运行时间，重新置为0。
| 算法4数据表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
| Algorithm4Data | ID | INT |  | PK
|  | ProjectID | INT | 工程ID | FK
|  | LJBH | String | 零件编号 | 每个工程中的零件编号是唯一的
|  | MLLCESJ | INT | 膜系统产水流量超额时间设置[N] | 根据每一个零件手动输入
|  | MXTSLLBZ | INT | 膜系统产水流量标准值[S] | 根据每一个零件手动输入
|  | MXTSLLLJSJ | INT | 膜系统产水流量小于S的累计时间。 | 开关量存在的情况，明细数据的监测数据统计 如果当前监测数据满足条件，则根据工程ID和零件编号，将获取数据的间隔时间累加到超额运行时间，之后判断如果>=N，则发送提醒。 发送提醒后此数据清零。 如果当前监测数据不满足条件，则根据工程ID和零件编号，清空超额运行时间，重新置为0。
| 算法5数据表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
| Algorithm5Data | ID | INT |  | PK
|  | ProjectID | INT | 工程ID | FK
|  | LJBH | String | 零件编号 | 每个工程中的零件编号是唯一的
|  | MLLCESJ | INT | 膜系统产水流量超额时间设置[N] | 根据每一个零件手动输入 其他算法对应的数据表，n,N类似的也要作为字段加进来。
|  | MXTHSLBZ | INT | 膜系统回收率标准值[S] | 根据每一个零件手动输入
|  | MXTHSLCELJSJ | INT | 膜系统回收率超额累计时间。 | 开关量存在的情况，明细数据的监测数据统计 如果当前监测数据满足条件，则根据工程ID和零件编号，将获取数据的间隔时间累加到超额运行时间，之后判断如果>=N，则发送提醒。 发送提醒后此数据清零。 如果当前监测数据不满足条件，则根据工程ID和零件编号，清空超额运行时间，重新置为0。
| 算法6数据表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
| Algorithm6Data | ID | INT |  | PK
|  | ProjectID | INT | 工程ID | FK
|  | LJBH | String | 零件编号 | 每个工程中的零件编号是唯一的
|  | DWSJYLSD | INT | 单位时间用量设定值[S] | 根据每一个零件手动输入
|  | DYSYLTJ | INT | 月使用量统计 | 月累计运行时间通过运行的开关量信息的累计运行时间计算，在月汇总信息中获取，此数据*S，即为当月使用量，计算完后发送提醒。 发送提醒后，此数据清零。
| 算法8数据表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
| Algorithm8Data | ID | INT |  | PK
|  | ProjectID | INT | 工程ID | FK
|  | LJBH | String | 零件编号 | 每个工程中的零件编号是唯一的
|  | MXTCEDDL | INT | 膜系统产水电导率超额时间设置[N] | 根据每一个零件手动输入
|  | MXTDDLBZ | INT | 膜系统产水电导率标准值[S] | 根据每一个零件手动输入
|  | MXTDDLLJSJ | INT | 膜系统产水电导率小于S的累计时间。 | 开关量存在的情况，明细数据的监测数据统计 如果当前监测数据满足条件，则根据工程ID和零件编号，将获取数据的间隔时间累加到超额运行时间，之后判断如果>=N，则发送提醒。 发送提醒后此数据清零。 如果当前监测数据不满足条件，则根据工程ID和零件编号，清空超额运行时间，重新置为0。

## 数据库关系视图
备注： 1. 年/月/日汇总表不在此添加关系，其关系同零件明细表和组信息表的关系。 2. EMC表及EMC数据汇总表不在此添加关系，其关系同零件明细表和组信息表的关系。
AgentEstimateInfo
代理商评价信息表
EstimateID(PK）
|  |  | AgentID(FK) |  |  |  | AgentIdentityInfo
|  | AgentInfo |  |  |  |  | 代理商证件信息表
|  | 代理商基本信息表 |  |  |  |  | AgentIdentityID(PK）
|  | AgentID(PK) |  |  |  |  | AgentID(FK)
|  | UserRoleID(FK) |  | ComplaintInfo
投诉信息统计表
ComplaintID(PK）
AgentID(FK)
UnprocessedInfo
未处理信息统计表
UnprocessedInfoID(PK）
AgentID(FK)
ProjectID(FK)
[14 empty] | 零件明细表 |  | EMC零件明细表，数据表关系同零件明细表，不在一一列出。
UserInfo |  |  | CustomerInfo
注册用户信息表 |  |  | 客户基本信息表
UserID(PK) |  |  | AgentID(FK) |  |  |  |  | MaintainceServicesDetail |  |  |  | PumpGroupInfo |  | PumpDetail
AgentID(FK) |  |  | CustomerID(PK) |  |  |  |  | 维护保养明细表 |  |  |  | 泵组信息表 |  | 泵明细表
CustomerID(FK) |  |  | UserRoleID(FK) |  |  |  |  | MaintainceServicesID(PK） | MaintainceServicesID |  |  | PumpGroupID(PK) | ComponentID | PumpID(PK) | ComponentID
UserRoleID(FK) | [7 empty] | ProjectID(FK) | ProjectID |  |  | ComponentID(FK) | ComponentID | PumpGroupID(FK) | ComponentID
CustomerProjectInfo
[6 empty] | 客户工程基本信息表 |  | ProjectDataInfo |  |  |  | SandFilterGroupInfo |  | SandFilterDetail
[6 empty] | ProjectID(PK） | ProjectID | 客户工程资料信息表 |  |  |  | 砂滤器组信息表 |  | 砂滤器明细表
[6 empty] | CustomerID(FK) | CustomerID | ProjectDataID(PK） | ProjectDataID |  |  | SandFilterGroupID(PK) | ComponentID | SandFilterID(PK) | ComponentID
[8 empty] | ProjectID(FK) | ProjectID |  |  | ComponentID(FK) | ComponentID | SandFilterGroupID(FK) | ComponentID
UserRole
用户角色与权限表
|  | UserRoleID(PK) |  |  | CustomerDataInfo | [6 empty] | CarbonFilterInfo |  | CarbonFilterDetail
[5 empty] | 客户资料信息表 |  |  |  |  | ComponentInfo |  | 碳滤器组信息表 |  | 碳滤器明细表
[5 empty] | DataID(PK） | DataID |  |  |  | 工程零件信息表 |  | CarbonFilterGroupID(PK) | ComponentID | CarbonFilterID(PK) | ComponentID
[5 empty] | CustomerID(FK) | CustomerID |  |  |  | ComponentID(PK） | ComponentID | ComponentID(FK) | ComponentID | CarbonFilterGroupID(FK) | ComponentID
[10 empty] | ProjectID(FK) | ProjectID
[12 empty] | SoftenerGroupInfo |  | SoftenerDetail
[12 empty] | 软化器组信息表 |  | 软化器明细表
[12 empty] | SoftenerGroupID(PK) | ComponentID | SoftenerID(PK) | ComponentID
[12 empty] | ComponentID(FK) | ComponentID | SoftenerGroupID(FK) | ComponentID
[12 empty] | FilterGroupInfo |  | FilterDetail
[12 empty] | 过滤器组信息表 |  | 过滤器明细表
[12 empty] | FilterGroupID(PK) | ComponentID | FilterID(PK) | ComponentID
[12 empty] | ComponentID(FK) | ComponentID | FilterGroupID(FK) | ComponentID
[12 empty] | FilmGroupInfo |  | FilmDetail
[12 empty] | 膜组信息表 |  | 膜明细表
[12 empty] | FilmGroupID(PK) | ComponentID | FilmID(PK) | ComponentID
[12 empty] | ComponentID(FK) | ComponentID | FilmGroupID(FK) | ComponentID
[12 empty] | UVSterilizerGroupInfo |  | UVSterilizerDetail
[12 empty] | 紫外杀菌器组信息表 |  | 紫外杀菌器明细表
[12 empty] | UVSterilizerGroupID(PK) | ComponentID | UVSterilizerID(PK) | ComponentID
[12 empty] | ComponentID(FK) | ComponentID | UVSterilizerGroupID(FK) | ComponentID
[12 empty] | TankGroupInfo |  | TankDetail
[12 empty] | 水箱组信息表 |  | 水箱明细表
[12 empty] | TankGroupID(PK) | ComponentID | TankID(PK) | ComponentID
[12 empty] | ComponentID(FK) | ComponentID | TankGroupID(FK) | ComponentID
[12 empty] | DoseSettingGroupInfo |  | DoseSettingDetail
[12 empty] | 加药装置组信息表 |  | 加药装置明细表
[12 empty] | DoseSettingGroupID(PK) | ComponentID | DoseSettingID(PK) | ComponentID
[12 empty] | ComponentID(FK) | ComponentID | DoseSettingGroupID(FK) | ComponentID

## 问题讨论
2014.5.18交流问题记录 |  | 备注
OPC数据处理 | 现场的数据转化后，编码表按中文字符编码。 我们的系统数据交给OPC人员，他们直接操作数据库，进行零件实时信息的录入。 | 没有问题
算法的数据表和报警的数据表 | 这两部分的数据表继续看文档，有需要的表继续添加。 | 2014.5.19号：处理完毕
数据库零件相关的进一步提取 | 从零件明细信息表中抽离组信息表。 | 2014.5.18号：处理完毕。
2014.5.25交流问题记录 |  | 备注
OPC数据处理 | OPC数据处理：将所有返回的实时参数数据组装成一个针对某一个零件某一个时刻的完整的记录信息，编码有自己的规则。 所以我们的系统数据库设置好之后，可以用零件明细表的字段替换掉OPC记录的编码字段。 | 理解正确
报警表设计 | 报警表需要零件ID？ 不需要，见算法说明。 | 见算法说明
| 监测类型有六种：水质监测，流量监测，压力监测，EMC水质监测，EMC流量监测，EMC压力监测。 | 理解正确
工程信息和零件信息 | 需要增加一个我们的数据库中的工程ID和零件ID与现场工程ID及零件ID的对应字段。 | 2014.5.27号：处理完毕。
其他算法数据表补充完善 |  | 2014.5.29号：处理完毕。
2014.6.8交流问题记录
客户信息和代理商信息，两个表合并。
客户资料和代理商资料，两个表合并 | 刘树为负责：客户资料的后台维护
表的主键名称：ID，名称用Name
表名前缀：r_
外键方式：r_表名_ID