## 用户关系逻辑图
| 超级系统管理员 |  | 九如公司工程师 |  | 九如信息管理员 |  | 访客 |  | 咨询者
九如公司业务员
| 代理商1 |  |  | 代理商2 |  |  |  |  | 代理商3
注册用户
客户4
客户1 |  | 客户2 |  | 客户3 |  |  |  | 客户5 |  | 客户6
工程1 |  | 工程2 |  | 工程3 |  | 工程4 |  | 工程5 |  | 工程6
工程零件信息总表
| 泵组信息表 |  | 砂滤器组信息表 |  | 碳滤器组信息表 |  | 加药装置组信息表 |  | ……………
泵明细数据表 |  | 砂滤器明细数据 |  | 碳滤器明细数据 |  | 加药装置明细数据 |  | ……………..
| EMC-泵明细表 |  | EMC-砂滤器明细表 |  | EMC-碳滤器明细表 |  | EMC-加药装置明细表 |  | ………………
备注： 1. 超级系统管理员：最高权限，内置 2. 九如公司工程师：负责提交/确认九如公司业务员添加的信息，提交后方可生效。 3. 九如信息管理员：对系统进行信息维护。 4. 九如公司业务员：可以查看全部信息，并进行相关设置，比如注册用户和代理商\客户的绑定。 5. 代理商-客户：和注册用户之间需要人工绑定。 6. 一个客户只有一个工程，一个客户对应一个代理商，某些客户归九如公司直接管理。 7. 普通工程：只能看到普通的零件数据；EMC工程可以看到普通零件数据和EMC零件数据。 8. 特殊注册用户：GUSET，系统内置，学习向导的作用，浏览的数据全部是内置好的，权限为咨询者。
角色关系
客户及工程关系
工程及零件关系
Note on H13: 作者: 客户可以归九如公司直接管理

## 系统信息管理表
对应的拆解用例：1-系统信息管理用例.doc
用户角色与权限表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
UserRole | UserRoleID | INT | 用户角色ID | PK
| UserRoleName | String | 用户角色名称 | 1. 权限分类：超级系统管理员（内置），九如公司业务员，九如公司工程师，代理商，客户，注册用户，访客，九如信息管理员，学习者。 2. 新注册用户默认都是注册用户权限，通过九如公司业务员（内置）实现权限分配（如九如公司工程师）及注册用户和真实客户/代理商的绑定。
注册用户信息表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
UserInfo | UserID | INT | 注册用户ID | PK
| UserRoleID | INT | 用户角色ID | FK(UserRole)
| CustomerID | INT | 客户ID | FK(CustomerInfo)
| AgentID | INT | 代理商ID | FK(AgentInfo)
| UserName | String | 用户昵称
| PassWord | String | 密码
| PassWordConfirm | String | 确认密码
| Email | String | 电子邮件
| Telephone | String | 电话号码
| RealName | String | 真实姓名
| CompanyName | String | 所在单位名称
| LogInTime | DateTime | 登陆时间
备注：注册用户信息表中关联客户信息表和代理商信息表，从而实现实现客户、代理商及注册用户一对多的关系，关联外键可以为空。

## 九如公司-零件明细表
总结： 1：九如公司用例，开始部分中，除了最后两个，剩下的都是功能性说明，不必处理对应的数据库表。 最后两个，一个对应[代理商管理表]中的代理商评价信息表，另一个需要确认如何处理数据库表（现场水质化验数据管理）。 2. 九如公司管理员用例1：主要实现绑定的问题和相关查询，不需要设置数据库表。 3. 九如公司管理员用例2：客户信息和工程信息见客户管理表页签；代理商信息见代理商管理表页签。 4. 九如公司管理员用例2： A：工程零件明细数据如下所示：分明细数据，天/月/年汇总表（只统计有效数据）。 B：每个零件都有普通和EMC两套表，文档中的EMC字段，各个零件中，都是一样的。
对应的拆解用例：2-九如公司用例.doc
泵明细表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注 | 泵汇总表（天） | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注 | 泵汇总表（月） | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注 | 泵汇总表（年） | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
PumpDetail | PumpID | INT | 泵ID | PK | PumpDaySummary | PumpDaySumID | INT | 泵ID | PK | PumpMonthSummary | PumpMonthSumID | INT | 泵ID | PK | PumpYearSummary | PumpYearSumID | INT | 泵ID | PK
| PumpGroupID | INT | 泵组ID | FK(PumpGroupInfo) |  | PumpGroupID | INT | 泵组ID | FK(PumpGroupInfo) |  | PumpGroupID | INT | 泵组ID | FK(PumpGroupInfo) |  | PumpGroupID | INT | 泵组ID | FK(PumpGroupInfo)
| DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到分钟 用于统计汇总数据 |  | DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到小时 自然小时统计，如果不是自然小时，则从明细表实时过滤 |  | DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到天 自然天统计 |  | DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到月 自然月统计
| EDYCLL | Float | 额定扬程流量 |  |  | EDYCLL | Float | 额定扬程流量 |  |  | EDYCLL | Float | 额定扬程流量 |  |  | EDYCLL | Float | 额定扬程流量
| EDYCLLON | Boolean | 额定扬程流量开关 |  |  | EDWHBYSJ | Float | 额定维护保养时间 |  |  | EDWHBYSJ | Float | 额定维护保养时间 |  |  | EDWHBYSJ | Float | 额定维护保养时间
| EDWHBYSJ | Float | 额定维护保养时间 |  |  | EDDDL | Float | 额定电导率 |  |  | EDDDL | Float | 额定电导率 |  |  | EDDDL | Float | 额定电导率
| EDWHBYSJON | Boolean | 额定维护保养时间开关 |  |  | EDPH | Float | 额定PH值 |  |  | EDPH | Float | 额定PH值 |  |  | EDPH | Float | 额定PH值
| EDDDL | Float | 额定电导率 |  |  | EDYL | Float | 额定余氯 |  |  | EDYL | Float | 额定余氯 |  |  | EDYL | Float | 额定余氯
| EDDDLON | Boolean | 额定电导率开关 |  |  | EDWD | Float | 额定温度 |  |  | EDWD | Float | 额定温度 |  |  | EDWD | Float | 额定温度
| EDPH | Float | 额定PH值 |  |  | EDYD | Float | 额定硬度 |  |  | EDYD | Float | 额定硬度 |  |  | EDYD | Float | 额定硬度
| EDPHON | Boolean | 额定PH值开关 |  |  | EDTDS | Float | 额定TDS值 |  |  | EDTDS | Float | 额定TDS值 |  |  | EDTDS | Float | 额定TDS值
| EDYL | Float | 额定余氯 |  |  | EDZD | Float | 额定浊度 |  |  | EDZD | Float | 额定浊度 |  |  | EDZD | Float | 额定浊度
| EDYLON | Boolean | 额定余氯开关 |  |  | EDYL | Float | 额定压力 |  |  | EDYL | Float | 额定压力 |  |  | EDYL | Float | 额定压力
| EDWD | Float | 额定温度 |  |  | EDSDI | Float | 额定SDI值 |  |  | EDSDI | Float | 额定SDI值 |  |  | EDSDI | Float | 额定SDI值
| EDWDON | Boolean | 额定温度开关 |  |  | EDCOD | Float | 额定COD值 |  |  | EDCOD | Float | 额定COD值 |  |  | EDCOD | Float | 额定COD值
| EDYD | Float | 额定硬度 |  |  | EDBOD | Float | 额定BOD值 |  |  | EDBOD | Float | 额定BOD值 |  |  | EDBOD | Float | 额定BOD值
| EDYDON | Boolean | 额定硬度开关 |  |  | EDAD | Float | 额定氨氮 |  |  | EDAD | Float | 额定氨氮 |  |  | EDAD | Float | 额定氨氮
| EDTDS | Float | 额定TDS值 |  |  | EDZD | Float | 额定总氮 |  |  | EDZD | Float | 额定总氮 |  |  | EDZD | Float | 额定总氮
| EDTDSON | Boolean | 额定TDS值开关 |  |  | EDZL | Float | 额定总磷 |  |  | EDZL | Float | 额定总磷 |  |  | EDZL | Float | 额定总磷
| EDZD | Float | 额定浊度 |  |  | EDXFW | Float | 额定悬浮物 |  |  | EDXFW | Float | 额定悬浮物 |  |  | EDXFW | Float | 额定悬浮物
| EDZDON | Boolean | 额定浊度开关 |  |  | EDYWJ | Float | 额定液位计 |  |  | EDYWJ | Float | 额定液位计 |  |  | EDYWJ | Float | 额定液位计
| EDYL | Float | 额定压力 |  |  | EDWNND | Float | 额定污泥浓度 |  |  | EDWNND | Float | 额定污泥浓度 |  |  | EDWNND | Float | 额定污泥浓度
| EDYLON | Boolean | 额定压力开关 |  |  | OTHERINFO | String | 其他信息 |  |  | OTHERINFO | String | 其他信息 |  |  | OTHERINFO | String | 其他信息
| EDSDI | Float | 额定SDI值
| EDSDION | Boolean | 额定SDI值开关
| EDCOD | Float | 额定COD值
| EDCODON | Boolean | 额定COD值开关
| EDBOD | Float | 额定BOD值
| EDBODON | Boolean | 额定BOD值开关
| EDAD | Float | 额定氨氮
| EDADON | Boolean | 额定氨氮开关
| EDZD | Float | 额定总氮
| EDZDON | Boolean | 额定总氮开关
| EDZL | Float | 额定总磷
| EDZLON | Boolean | 额定总磷开关
| EDXFW | Float | 额定悬浮物
| EDXFWON | Boolean | 额定悬浮物开关
| EDYWJ | Float | 额定液位计
| EDYWJON | Boolean | 额定液位计开关
| EDWNND | Float | 额定污泥浓度
| EDWNNDON | Boolean | 额定污泥浓度开关
| OTHERINFO | String | 其他信息
砂滤器明细表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
SandFilterDetail | SandFilterID | INT | 砂滤器ID | PK
| SandFilterGroupID | INT | 砂滤器组ID | FK(SandFilterGroupInfo)
| EDGHSJ | Float | 额定更换时间
| EDYC | Float | 额定压差
| EDSZ | Float | 额定水质
碳滤器明细表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
CarbonFilterDetail | CarbonFilterID | INT | 碳滤器ID | PK
| CarbonFilterGroupID | INT | 碳滤器组ID | FK(CarbonFilterGroupInfo)
| LLSL | INT | 滤料数量
| PP | String | 品牌
| XH | String | 型号
| CCDJ | Float | 参考单价
| EDGHSJ | Float | 额定更换时间
软化器明细表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
SoftenerDetail | SoftenerID | INT | 软化器ID | PK
| SoftenerGroupID | INT | 软化器组ID | FK(SoftenerGroupInfo)
| EDGHSJ | Float | 额定更换时间
过滤器明细表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
FilterDetail | FilterID | INT | 过滤器ID | PK
| FilterGroupID | INT | 过滤器组ID | FK(FilterGroupInfo)
| EDYC | Float | 额定压差
| EDGHSJ | Float | 额定更换时间
膜明细表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
FilmDetail | FilmID | INT | 膜ID | PK
| FilmGroupID | INT | 膜组ID | FK(FilmGroupInfo)
| EDGHSJ | Float | 额定更换时间
| EDQXSJ | Float | 额定清洗时间
| EDQXYC | Float | 额定清洗压差
| EDGHYC | Float | 额定更换压差
| EDLL | Float | 额定流量
| EDDDL | Float | 额定电导率
| EDHSL | Float | 额定回收率
紫外杀菌器明细表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
UVSterilizerDetail | UVSterilizerID | INT | 紫外杀菌器ID | PK
| UVSterilizerGroupID | INT | 紫外线杀菌器组ID | FK(UVSterilizerGroupInfo)
| EDGHSJ | Float | 额定更换时间
水箱明细表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
TankDetail | TankID | INT | 水箱ID | PK
| TankGroupID | INT | 水箱组ID | FK(TankGroupInfo)
| EDGHSJ | Float | 额定更换时间
加药装置明细表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
DoseSettingDetail | DoseSettingID | INT | 加药装置ID | PK
| DoseSettingGroupID | INT | 加药装置组ID | FK(DoseSettingGroupInfo)
| EDGHSJ | Float | 额定更换时间

## 九如公司-EMC零件明细表
1. EMC明细表及数据汇总表。
对应的拆解用例：2-九如公司用例.doc
EMC-泵明细表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注 | EMC-泵汇总表（天） | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注 | EMC-泵汇总表（月） | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注 | EMC-泵汇总表（年） | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
EMCPumpDetail | PumpID | INT | 泵ID | PK | EMCPumpDaySummary | PumpDaySumID | INT | 泵ID | PK | EMCPumpMonthSummary | PumpDaySumID | INT | 泵ID | PK | EMCPumpYearSummary | PumpDaySumID | INT | 泵ID | PK
| PumpGroupID | INT | 泵组ID | FK(PumpGroupInfo) |  | PumpGroupID | INT | 泵组ID | FK(PumpGroupInfo) |  | PumpGroupID | INT | 泵组ID | FK(PumpGroupInfo) |  | PumpGroupID | INT | 泵组ID | FK(PumpGroupInfo)
| DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到分钟 用于统计汇总数据 |  | DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到小时 自然小时统计，如果不是自然小时，则从明细表实时过滤 |  | DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到天 自然天统计 |  | DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到月 自然月统计
| EDLJLL | Float | 额定累计流量 |  |  | EDLJLL | Float | 额定累计流量 |  |  | EDLJLL | Float | 额定累计流量 |  |  | EDLJLL | Float | 额定累计流量
| EDLJLLON | Boolean | 额定累计流量开关 |  |  | EDYL | Float | 额定压力 |  |  | EDYL | Float | 额定压力 |  |  | EDYL | Float | 额定压力
| EDYL | Float | 额定压力 |  |  | EDDL | Float | 额定电流 |  |  | EDDL | Float | 额定电流 |  |  | EDDL | Float | 额定电流
| EDYLON | Boolean | 额定压力开关 |  |  | EDSZDDL | Float | 额定水质电导率 |  |  | EDSZDDL | Float | 额定水质电导率 |  |  | EDSZDDL | Float | 额定水质电导率
| EDDL | Float | 额定电流 |  |  | EDSZPH | Float | 额定水质PH值 |  |  | EDSZPH | Float | 额定水质PH值 |  |  | EDSZPH | Float | 额定水质PH值
| EDDL | Boolean | 额定电流开关 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质余氯 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质余氯 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质余氯
| EDSZDDL | Float | 额定水质电导率 |  |  | EDSZWD | Float | 额定水质温度 |  |  | EDSZWD | Float | 额定水质温度 |  |  | EDSZWD | Float | 额定水质温度
| EDSZDDLON | Boolean | 额定水质电导率开关 |  |  | EDSZYD | Float | 额定水质硬度 |  |  | EDSZYD | Float | 额定水质硬度 |  |  | EDSZYD | Float | 额定水质硬度
| EDSZPH | Float | 额定水质PH值 |  |  | EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值 |  |  | EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值 |  |  | EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值
| EDSZPHON | Boolean | 额定水质PH值开关 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质浊度 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质浊度 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质浊度
| EDSZYL | Float | 额定水质余氯 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质压力 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质压力 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质压力
| EDSZYLON | Boolean | 额定水质余氯开关 |  |  | EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值 |  |  | EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值 |  |  | EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值
| EDSZWD | Float | 额定水质温度 |  |  | EDSZCOD | Float | 额定水质COD值 |  |  | EDSZCOD | Float | 额定水质COD值 |  |  | EDSZCOD | Float | 额定水质COD值
| EDSZWDON | Boolean | 额定水质温度开关 |  |  | EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值 |  |  | EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值 |  |  | EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值
| EDSZYD | Float | 额定水质硬度 |  |  | EDSZAD | Float | 额定水质氨氮 |  |  | EDSZAD | Float | 额定水质氨氮 |  |  | EDSZAD | Float | 额定水质氨氮
| EDSZYDON | Boolean | 额定水质硬度开关 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质总氮 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质总氮 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质总氮
| EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值 |  |  | EDSZZL | Float | 额定水质总磷 |  |  | EDSZZL | Float | 额定水质总磷 |  |  | EDSZZL | Float | 额定水质总磷
| EDSZTDSON | Boolean | 额定水质TDS值开关 |  |  | EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物 |  |  | EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物 |  |  | EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物
| EDSZZD | Float | 额定水质浊度 |  |  | EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计 |  |  | EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计 |  |  | EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计
| EDSZZDON | Boolean | 额定水质浊度开关 |  |  | EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度 |  |  | EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度 |  |  | EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度
| EDSZYL | Float | 额定水质压力
| EDSZYLON | Boolean | 额定水质压力开关
| EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值
| EDSZSDION | Boolean | 额定水质SDI值开关
| EDSZCOD | Float | 额定水质COD值
| EDSZCODON | Boolean | 额定水质COD值开关
| EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值
| EDSZBODON | Boolean | 额定水质BOD值开关
| EDSZAD | Float | 额定水质氨氮
| EDSZADON | Boolean | 额定水质氨氮开关
| EDSZZD | Float | 额定水质总氮
| EDSZZDON | Boolean | 额定水质总氮开关
| EDSZZL | Float | 额定水质总磷
| EDSZZLON | Boolean | 额定水质总磷开关
| EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物
| EDSZXFWON | Boolean | 额定水质悬浮物开关
| EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计
| EDSZYWJON | Boolean | 额定水质液位计开关
| EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度
| EDSZWNNDON | Boolean | 额定水质污泥浓度开关
| OTHERINFO | String | 其他信息
EMC-砂滤器明细表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注 | EMC-砂滤器汇总表（天） | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注 | EMC-砂滤器汇总表（月） | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注 | EMC-砂滤器汇总表（年） | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
EMCSandFilterDetail | SandFilterID | INT | 砂滤器ID | PK | EMCSandFilterDaySummary | SandFilterDaySumID | INT | 砂滤器ID | PK | EMCSandFilterMonthSummary | SandFilterDaySumID | INT | 砂滤器ID | PK | EMCSandFilterYearSummary | SandFilterDaySumID | INT | 砂滤器ID | PK
| SandFilterGroupID | INT | 砂滤器组ID | FK(SandFilterGroupInfo) |  | SandFilterGroupID | INT | 砂滤器组ID | FK(SandFilterGroupInfo) |  | SandFilterGroupID | INT | 砂滤器组ID | FK(SandFilterGroupInfo) |  | SandFilterGroupID | INT | 砂滤器组ID | FK(SandFilterGroupInfo)
| DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到分钟 用于统计汇总数据 |  | DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到小时 自然小时统计，如果不是自然小时，则从明细表实时过滤 |  | DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到天 自然天统计 |  | DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到月 自然月统计
| EDLJLL | Float | 额定累计流量 |  |  | EDLJLL | Float | 额定累计流量 |  |  | EDLJLL | Float | 额定累计流量 |  |  | EDLJLL | Float | 额定累计流量
| EDLJLLON | Boolean | 额定累计流量开关 |  |  | EDYL | Float | 额定压力 |  |  | EDYL | Float | 额定压力 |  |  | EDYL | Float | 额定压力
| EDYL | Float | 额定压力 |  |  | EDDL | Float | 额定电流 |  |  | EDDL | Float | 额定电流 |  |  | EDDL | Float | 额定电流
| EDYLON | Boolean | 额定压力开关 |  |  | EDSZDDL | Float | 额定水质电导率 |  |  | EDSZDDL | Float | 额定水质电导率 |  |  | EDSZDDL | Float | 额定水质电导率
| EDDL | Float | 额定电流 |  |  | EDSZPH | Float | 额定水质PH值 |  |  | EDSZPH | Float | 额定水质PH值 |  |  | EDSZPH | Float | 额定水质PH值
| EDDL | Boolean | 额定电流开关 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质余氯 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质余氯 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质余氯
| EDSZDDL | Float | 额定水质电导率 |  |  | EDSZWD | Float | 额定水质温度 |  |  | EDSZWD | Float | 额定水质温度 |  |  | EDSZWD | Float | 额定水质温度
| EDSZDDLON | Boolean | 额定水质电导率开关 |  |  | EDSZYD | Float | 额定水质硬度 |  |  | EDSZYD | Float | 额定水质硬度 |  |  | EDSZYD | Float | 额定水质硬度
| EDSZPH | Float | 额定水质PH值 |  |  | EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值 |  |  | EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值 |  |  | EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值
| EDSZPHON | Boolean | 额定水质PH值开关 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质浊度 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质浊度 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质浊度
| EDSZYL | Float | 额定水质余氯 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质压力 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质压力 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质压力
| EDSZYLON | Boolean | 额定水质余氯开关 |  |  | EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值 |  |  | EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值 |  |  | EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值
| EDSZWD | Float | 额定水质温度 |  |  | EDSZCOD | Float | 额定水质COD值 |  |  | EDSZCOD | Float | 额定水质COD值 |  |  | EDSZCOD | Float | 额定水质COD值
| EDSZWDON | Boolean | 额定水质温度开关 |  |  | EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值 |  |  | EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值 |  |  | EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值
| EDSZYD | Float | 额定水质硬度 |  |  | EDSZAD | Float | 额定水质氨氮 |  |  | EDSZAD | Float | 额定水质氨氮 |  |  | EDSZAD | Float | 额定水质氨氮
| EDSZYDON | Boolean | 额定水质硬度开关 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质总氮 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质总氮 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质总氮
| EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值 |  |  | EDSZZL | Float | 额定水质总磷 |  |  | EDSZZL | Float | 额定水质总磷 |  |  | EDSZZL | Float | 额定水质总磷
| EDSZTDSON | Boolean | 额定水质TDS值开关 |  |  | EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物 |  |  | EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物 |  |  | EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物
| EDSZZD | Float | 额定水质浊度 |  |  | EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计 |  |  | EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计 |  |  | EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计
| EDSZZDON | Boolean | 额定水质浊度开关 |  |  | EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度 |  |  | EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度 |  |  | EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度
| EDSZYL | Float | 额定水质压力
| EDSZYLON | Boolean | 额定水质压力开关
| EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值
| EDSZSDION | Boolean | 额定水质SDI值开关
| EDSZCOD | Float | 额定水质COD值
| EDSZCODON | Boolean | 额定水质COD值开关
| EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值
| EDSZBODON | Boolean | 额定水质BOD值开关
| EDSZAD | Float | 额定水质氨氮
| EDSZADON | Boolean | 额定水质氨氮开关
| EDSZZD | Float | 额定水质总氮
| EDSZZDON | Boolean | 额定水质总氮开关
| EDSZZL | Float | 额定水质总磷
| EDSZZLON | Boolean | 额定水质总磷开关
| EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物
| EDSZXFWON | Boolean | 额定水质悬浮物开关
| EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计
| EDSZYWJON | Boolean | 额定水质液位计开关
| EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度
| EDSZWNNDON | Boolean | 额定水质污泥浓度开关
| OTHERINFO | String | 其他信息
EMC-碳滤器明细表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注 | EMC-碳滤器汇总表（天） | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注 | EMC-碳滤器汇总表（月） | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注 | EMC-碳滤器汇总表（年） | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
EMCCarbonFilterDetail | CarbonFilterID | INT | 碳滤器ID | PK | EMCCarbonFilterDaySummary | CarbonFilterDaySumID | INT | 碳滤器ID | PK | EMCCarbonMonthSummary | CarbonFilterDaySumID | INT | 碳滤器ID | PK | EMCCarbonFilterYearSummary | CarbonFilterDaySumID | INT | 碳滤器ID | PK
| CarbonFilterGroupID | INT | 碳滤器组ID | FK(CarbonFilterGroupInfo) |  | CarbonFilterGroupID | INT | 碳滤器组ID | FK(CarbonFilterGroupInfo) |  | CarbonFilterGroupID | INT | 碳滤器组ID | FK(CarbonFilterGroupInfo) |  | CarbonFilterGroupID | INT | 碳滤器组ID | FK(CarbonFilterGroupInfo)
| DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到分钟 用于统计汇总数据 |  | DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到小时 自然小时统计，如果不是自然小时，则从明细表实时过滤 |  | DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到天 自然天统计 |  | DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到月 自然月统计
| EDLJLL | Float | 额定累计流量 |  |  | EDLJLL | Float | 额定累计流量 |  |  | EDLJLL | Float | 额定累计流量 |  |  | EDLJLL | Float | 额定累计流量
| EDLJLLON | Boolean | 额定累计流量开关 |  |  | EDYL | Float | 额定压力 |  |  | EDYL | Float | 额定压力 |  |  | EDYL | Float | 额定压力
| EDYL | Float | 额定压力 |  |  | EDDL | Float | 额定电流 |  |  | EDDL | Float | 额定电流 |  |  | EDDL | Float | 额定电流
| EDYLON | Boolean | 额定压力开关 |  |  | EDSZDDL | Float | 额定水质电导率 |  |  | EDSZDDL | Float | 额定水质电导率 |  |  | EDSZDDL | Float | 额定水质电导率
| EDDL | Float | 额定电流 |  |  | EDSZPH | Float | 额定水质PH值 |  |  | EDSZPH | Float | 额定水质PH值 |  |  | EDSZPH | Float | 额定水质PH值
| EDDLON | Boolean | 额定电流开关 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质余氯 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质余氯 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质余氯
| EDSZDDL | Float | 额定水质电导率 |  |  | EDSZWD | Float | 额定水质温度 |  |  | EDSZWD | Float | 额定水质温度 |  |  | EDSZWD | Float | 额定水质温度
| EDSZDDLON | Boolean | 额定水质电导率开关 |  |  | EDSZYD | Float | 额定水质硬度 |  |  | EDSZYD | Float | 额定水质硬度 |  |  | EDSZYD | Float | 额定水质硬度
| EDSZPH | Float | 额定水质PH值 |  |  | EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值 |  |  | EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值 |  |  | EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值
| EDSZPHON | Boolean | 额定水质PH值开关 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质浊度 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质浊度 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质浊度
| EDSZYL | Float | 额定水质余氯 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质压力 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质压力 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质压力
| EDSZYLON | Boolean | 额定水质余氯开关 |  |  | EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值 |  |  | EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值 |  |  | EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值
| EDSZWD | Float | 额定水质温度 |  |  | EDSZCOD | Float | 额定水质COD值 |  |  | EDSZCOD | Float | 额定水质COD值 |  |  | EDSZCOD | Float | 额定水质COD值
| EDSZWDON | Boolean | 额定水质温度开关 |  |  | EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值 |  |  | EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值 |  |  | EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值
| EDSZYD | Float | 额定水质硬度 |  |  | EDSZAD | Float | 额定水质氨氮 |  |  | EDSZAD | Float | 额定水质氨氮 |  |  | EDSZAD | Float | 额定水质氨氮
| EDSZYDON | Boolean | 额定水质硬度开关 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质总氮 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质总氮 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质总氮
| EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值 |  |  | EDSZZL | Float | 额定水质总磷 |  |  | EDSZZL | Float | 额定水质总磷 |  |  | EDSZZL | Float | 额定水质总磷
| EDSZTDSON | Boolean | 额定水质TDS值开关 |  |  | EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物 |  |  | EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物 |  |  | EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物
| EDSZZD | Float | 额定水质浊度 |  |  | EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计 |  |  | EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计 |  |  | EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计
| EDSZZDON | Boolean | 额定水质浊度开关 |  |  | EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度 |  |  | EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度 |  |  | EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度
| EDSZYL | Float | 额定水质压力
| EDSZYLON | Boolean | 额定水质压力开关
| EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值
| EDSZSDION | Boolean | 额定水质SDI值开关
| EDSZCOD | Float | 额定水质COD值
| EDSZCODON | Boolean | 额定水质COD值开关
| EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值
| EDSZBODON | Boolean | 额定水质BOD值开关
| EDSZAD | Float | 额定水质氨氮
| EDSZADON | Boolean | 额定水质氨氮开关
| EDSZZD | Float | 额定水质总氮
| EDSZZDON | Boolean | 额定水质总氮开关
| EDSZZL | Float | 额定水质总磷
| EDSZZLON | Boolean | 额定水质总磷开关
| EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物
| EDSZXFWON | Boolean | 额定水质悬浮物开关
| EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计
| EDSZYWJON | Boolean | 额定水质液位计开关
| EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度
| EDSZWNNDON | Boolean | 额定水质污泥浓度开关
| OTHERINFO | String | 其他信息
EMC-软化器明细表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注 | EMC-软化器汇总表（天） | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注 | EMC-软化器汇总表（月） | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注 | EMC-软化器汇总表（年） | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
EMCSoftenerDetail | SoftenerID | INT | 软化器ID | PK | EMCSoftenerDaySummary | SoftenerDaySumID | INT | 软化器ID | PK | EMCSoftenerMonthSummary | SoftenerDaySumID | INT | 软化器ID | PK | EMCSoftenerYearSummary | SoftenerDaySumID | INT | 软化器ID | PK
| SoftenerGroupID | INT | 软化器组ID | FK(SoftenerGroupInfo) |  | SoftenerGroupID | INT | 软化器组ID | FK(SoftenerGroupInfo) |  | SoftenerGroupID | INT | 软化器组ID | FK(SoftenerGroupInfo) |  | SoftenerGroupID | INT | 软化器组ID | FK(SoftenerGroupInfo)
| DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到分钟 用于统计汇总数据 |  | DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到小时 自然小时统计，如果不是自然小时，则从明细表实时过滤 |  | DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到天 自然天统计 |  | DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到月 自然月统计
| EDLJLL | Float | 额定累计流量 |  |  | EDLJLL | Float | 额定累计流量 |  |  | EDLJLL | Float | 额定累计流量 |  |  | EDLJLL | Float | 额定累计流量
| EDLJLLON | Boolean | 额定累计流量开关 |  |  | EDYL | Float | 额定压力 |  |  | EDYL | Float | 额定压力 |  |  | EDYL | Float | 额定压力
| EDYL | Float | 额定压力 |  |  | EDDL | Float | 额定电流 |  |  | EDDL | Float | 额定电流 |  |  | EDDL | Float | 额定电流
| EDYLON | Boolean | 额定压力开关 |  |  | EDSZDDL | Float | 额定水质电导率 |  |  | EDSZDDL | Float | 额定水质电导率 |  |  | EDSZDDL | Float | 额定水质电导率
| EDDL | Float | 额定电流 |  |  | EDSZPH | Float | 额定水质PH值 |  |  | EDSZPH | Float | 额定水质PH值 |  |  | EDSZPH | Float | 额定水质PH值
| EDDLON | Boolean | 额定电流开关 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质余氯 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质余氯 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质余氯
| EDSZDDL | Float | 额定水质电导率 |  |  | EDSZWD | Float | 额定水质温度 |  |  | EDSZWD | Float | 额定水质温度 |  |  | EDSZWD | Float | 额定水质温度
| EDSZDDLON | Boolean | 额定水质电导率开关 |  |  | EDSZYD | Float | 额定水质硬度 |  |  | EDSZYD | Float | 额定水质硬度 |  |  | EDSZYD | Float | 额定水质硬度
| EDSZPH | Float | 额定水质PH值 |  |  | EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值 |  |  | EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值 |  |  | EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值
| EDSZPHON | Boolean | 额定水质PH值开关 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质浊度 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质浊度 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质浊度
| EDSZYL | Float | 额定水质余氯 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质压力 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质压力 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质压力
| EDSZYLON | Boolean | 额定水质余氯开关 |  |  | EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值 |  |  | EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值 |  |  | EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值
| EDSZWD | Float | 额定水质温度 |  |  | EDSZCOD | Float | 额定水质COD值 |  |  | EDSZCOD | Float | 额定水质COD值 |  |  | EDSZCOD | Float | 额定水质COD值
| EDSZWDON | Boolean | 额定水质温度开关 |  |  | EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值 |  |  | EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值 |  |  | EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值
| EDSZYD | Float | 额定水质硬度 |  |  | EDSZAD | Float | 额定水质氨氮 |  |  | EDSZAD | Float | 额定水质氨氮 |  |  | EDSZAD | Float | 额定水质氨氮
| EDSZYDON | Boolean | 额定水质硬度开关 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质总氮 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质总氮 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质总氮
| EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值 |  |  | EDSZZL | Float | 额定水质总磷 |  |  | EDSZZL | Float | 额定水质总磷 |  |  | EDSZZL | Float | 额定水质总磷
| EDSZTDSON | Boolean | 额定水质TDS值开关 |  |  | EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物 |  |  | EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物 |  |  | EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物
| EDSZZD | Float | 额定水质浊度 |  |  | EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计 |  |  | EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计 |  |  | EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计
| EDSZZDON | Boolean | 额定水质浊度开关 |  |  | EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度 |  |  | EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度 |  |  | EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度
| EDSZYL | Float | 额定水质压力
| EDSZYLON | Boolean | 额定水质压力开关
| EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值
| EDSZSDION | Boolean | 额定水质SDI值开关
| EDSZCOD | Float | 额定水质COD值
| EDSZCODON | Boolean | 额定水质COD值开关
| EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值
| EDSZBODON | Boolean | 额定水质BOD值开关
| EDSZAD | Float | 额定水质氨氮
| EDSZADON | Boolean | 额定水质氨氮开关
| EDSZZD | Float | 额定水质总氮
| EDSZZDON | Boolean | 额定水质总氮开关
| EDSZZL | Float | 额定水质总磷
| EDSZZLON | Boolean | 额定水质总磷开关
| EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物
| EDSZXFWON | Boolean | 额定水质悬浮物开关
| EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计
| EDSZYWJON | Boolean | 额定水质液位计开关
| EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度
| EDSZWNNDON | Boolean | 额定水质污泥浓度开关
| OTHERINFO | String | 其他信息
EMC-过滤器明细表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注 | EMC-过滤器汇总表（天） | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注 | EMC-过滤器汇总表（月） | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注 | EMC-过滤器汇总表（年） | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
EMCFilterDetail | FilterID | INT | 过滤器ID | PK | EMCFilterDaySummary | FilterDaySumID | INT | 过滤器ID | PK | EMCFilterMonthSummary | FilterDaySumID | INT | 过滤器ID | PK | EMCFilterYearSummary | FilterDaySumID | INT | 过滤器ID | PK
| FilterGroupID | INT | 过滤器组ID | FK(FilterGroupInfo) |  | FilterGroupID | INT | 过滤器组ID | FK(FilterGroupInfo) |  | FilterGroupID | INT | 过滤器组ID | FK(FilterGroupInfo) |  | FilterGroupID | INT | 过滤器组ID | FK(FilterGroupInfo)
| DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到分钟 用于统计汇总数据 |  | DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到小时 自然小时统计，如果不是自然小时，则从明细表实时过滤 |  | DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到天 自然天统计 |  | DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到月 自然月统计
| EDLJLL | Float | 额定累计流量 |  |  | EDLJLL | Float | 额定累计流量 |  |  | EDLJLL | Float | 额定累计流量 |  |  | EDLJLL | Float | 额定累计流量
| EDLJLLON | Boolean | 额定累计流量开关 |  |  | EDYL | Float | 额定压力 |  |  | EDYL | Float | 额定压力 |  |  | EDYL | Float | 额定压力
| EDYL | Float | 额定压力 |  |  | EDDL | Float | 额定电流 |  |  | EDDL | Float | 额定电流 |  |  | EDDL | Float | 额定电流
| EDYLON | Boolean | 额定压力开关 |  |  | EDSZDDL | Float | 额定水质电导率 |  |  | EDSZDDL | Float | 额定水质电导率 |  |  | EDSZDDL | Float | 额定水质电导率
| EDDL | Float | 额定电流 |  |  | EDSZPH | Float | 额定水质PH值 |  |  | EDSZPH | Float | 额定水质PH值 |  |  | EDSZPH | Float | 额定水质PH值
| EDDLON | Boolean | 额定电流开关 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质余氯 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质余氯 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质余氯
| EDSZDDL | Float | 额定水质电导率 |  |  | EDSZWD | Float | 额定水质温度 |  |  | EDSZWD | Float | 额定水质温度 |  |  | EDSZWD | Float | 额定水质温度
| EDSZDDLON | Boolean | 额定水质电导率开关 |  |  | EDSZYD | Float | 额定水质硬度 |  |  | EDSZYD | Float | 额定水质硬度 |  |  | EDSZYD | Float | 额定水质硬度
| EDSZPH | Float | 额定水质PH值 |  |  | EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值 |  |  | EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值 |  |  | EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值
| EDSZPHON | Boolean | 额定水质PH值开关 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质浊度 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质浊度 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质浊度
| EDSZYL | Float | 额定水质余氯 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质压力 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质压力 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质压力
| EDSZYLON | Boolean | 额定水质余氯开关 |  |  | EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值 |  |  | EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值 |  |  | EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值
| EDSZWD | Float | 额定水质温度 |  |  | EDSZCOD | Float | 额定水质COD值 |  |  | EDSZCOD | Float | 额定水质COD值 |  |  | EDSZCOD | Float | 额定水质COD值
| EDSZWDON | Boolean | 额定水质温度开关 |  |  | EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值 |  |  | EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值 |  |  | EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值
| EDSZYD | Float | 额定水质硬度 |  |  | EDSZAD | Float | 额定水质氨氮 |  |  | EDSZAD | Float | 额定水质氨氮 |  |  | EDSZAD | Float | 额定水质氨氮
| EDSZYDON | Boolean | 额定水质硬度开关 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质总氮 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质总氮 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质总氮
| EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值 |  |  | EDSZZL | Float | 额定水质总磷 |  |  | EDSZZL | Float | 额定水质总磷 |  |  | EDSZZL | Float | 额定水质总磷
| EDSZTDSON | Boolean | 额定水质TDS值开关 |  |  | EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物 |  |  | EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物 |  |  | EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物
| EDSZZD | Float | 额定水质浊度 |  |  | EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计 |  |  | EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计 |  |  | EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计
| EDSZZDON | Boolean | 额定水质浊度开关 |  |  | EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度 |  |  | EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度 |  |  | EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度
| EDSZYL | Float | 额定水质压力
| EDSZYLON | Boolean | 额定水质压力开关
| EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值
| EDSZSDION | Boolean | 额定水质SDI值开关
| EDSZCOD | Float | 额定水质COD值
| EDSZCODON | Boolean | 额定水质COD值开关
| EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值
| EDSZBODON | Boolean | 额定水质BOD值开关
| EDSZAD | Float | 额定水质氨氮
| EDSZADON | Boolean | 额定水质氨氮开关
| EDSZZD | Float | 额定水质总氮
| EDSZZDON | Boolean | 额定水质总氮开关
| EDSZZL | Float | 额定水质总磷
| EDSZZLON | Boolean | 额定水质总磷开关
| EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物
| EDSZXFWON | Boolean | 额定水质悬浮物开关
| EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计
| EDSZYWJON | Boolean | 额定水质液位计开关
| EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度
| EDSZWNNDON | Boolean | 额定水质污泥浓度开关
| OTHERINFO | String | 其他信息
EMC-膜明细表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注 | EMC-膜汇总表（天） | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注 | EMC-膜汇总表（月） | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注 | EMC-膜汇总表（年） | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
EMCFilmDetail | FilmID | INT | 膜ID | PK | EMCFilmDaySummary | FilmDaySumID | INT | 膜ID | PK | EMCFilmMonthSummary | FilmDaySumID | INT | 膜ID | PK | EMCFilmYearSummary | FilmDaySumID | INT | 膜ID | PK
| FilmGroupID | INT | 膜组ID | FK(FilmGroupInfo) |  | FilmGroupID | INT | 膜组ID | FK(FilmGroupInfo) |  | FilmGroupID | INT | 膜组ID | FK(FilmGroupInfo) |  | FilmGroupID | INT | 膜组ID | FK(FilmGroupInfo)
| DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到分钟 用于统计汇总数据 |  | DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到小时 自然小时统计，如果不是自然小时，则从明细表实时过滤 |  | DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到天 自然天统计 |  | DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到月 自然月统计
| EDLJLL | Float | 额定累计流量 |  |  | EDLJLL | Float | 额定累计流量 |  |  | EDLJLL | Float | 额定累计流量 |  |  | EDLJLL | Float | 额定累计流量
| EDLJLLON | Boolean | 额定累计流量开关 |  |  | EDYL | Float | 额定压力 |  |  | EDYL | Float | 额定压力 |  |  | EDYL | Float | 额定压力
| EDYL | Float | 额定压力 |  |  | EDDL | Float | 额定电流 |  |  | EDDL | Float | 额定电流 |  |  | EDDL | Float | 额定电流
| EDYLON | Boolean | 额定压力开关 |  |  | EDSZDDL | Float | 额定水质电导率 |  |  | EDSZDDL | Float | 额定水质电导率 |  |  | EDSZDDL | Float | 额定水质电导率
| EDDL | Float | 额定电流 |  |  | EDSZPH | Float | 额定水质PH值 |  |  | EDSZPH | Float | 额定水质PH值 |  |  | EDSZPH | Float | 额定水质PH值
| EDDLON | Boolean | 额定电流开关 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质余氯 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质余氯 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质余氯
| EDSZDDL | Float | 额定水质电导率 |  |  | EDSZWD | Float | 额定水质温度 |  |  | EDSZWD | Float | 额定水质温度 |  |  | EDSZWD | Float | 额定水质温度
| EDSZDDLON | Boolean | 额定水质电导率开关 |  |  | EDSZYD | Float | 额定水质硬度 |  |  | EDSZYD | Float | 额定水质硬度 |  |  | EDSZYD | Float | 额定水质硬度
| EDSZPH | Float | 额定水质PH值 |  |  | EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值 |  |  | EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值 |  |  | EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值
| EDSZPHON | Boolean | 额定水质PH值开关 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质浊度 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质浊度 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质浊度
| EDSZYL | Float | 额定水质余氯 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质压力 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质压力 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质压力
| EDSZYLON | Boolean | 额定水质余氯开关 |  |  | EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值 |  |  | EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值 |  |  | EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值
| EDSZWD | Float | 额定水质温度 |  |  | EDSZCOD | Float | 额定水质COD值 |  |  | EDSZCOD | Float | 额定水质COD值 |  |  | EDSZCOD | Float | 额定水质COD值
| EDSZWDON | Boolean | 额定水质温度开关 |  |  | EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值 |  |  | EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值 |  |  | EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值
| EDSZYD | Float | 额定水质硬度 |  |  | EDSZAD | Float | 额定水质氨氮 |  |  | EDSZAD | Float | 额定水质氨氮 |  |  | EDSZAD | Float | 额定水质氨氮
| EDSZYDON | Boolean | 额定水质硬度开关 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质总氮 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质总氮 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质总氮
| EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值 |  |  | EDSZZL | Float | 额定水质总磷 |  |  | EDSZZL | Float | 额定水质总磷 |  |  | EDSZZL | Float | 额定水质总磷
| EDSZTDSON | Boolean | 额定水质TDS值开关 |  |  | EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物 |  |  | EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物 |  |  | EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物
| EDSZZD | Float | 额定水质浊度 |  |  | EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计 |  |  | EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计 |  |  | EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计
| EDSZZDON | Boolean | 额定水质浊度开关 |  |  | EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度 |  |  | EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度 |  |  | EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度
| EDSZYL | Float | 额定水质压力
| EDSZYLON | Boolean | 额定水质压力开关
| EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值
| EDSZSDION | Boolean | 额定水质SDI值开关
| EDSZCOD | Float | 额定水质COD值
| EDSZCODON | Boolean | 额定水质COD值开关
| EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值
| EDSZBODON | Boolean | 额定水质BOD值开关
| EDSZAD | Float | 额定水质氨氮
| EDSZADON | Boolean | 额定水质氨氮开关
| EDSZZD | Float | 额定水质总氮
| EDSZZDON | Boolean | 额定水质总氮开关
| EDSZZL | Float | 额定水质总磷
| EDSZZLON | Boolean | 额定水质总磷开关
| EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物
| EDSZXFWON | Boolean | 额定水质悬浮物开关
| EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计
| EDSZYWJON | Boolean | 额定水质液位计开关
| EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度
| EDSZWNNDON | Boolean | 额定水质污泥浓度开关
| OTHERINFO | String | 其他信息
EMC-紫外杀菌器明细表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注 | EMC-紫外杀菌器汇总表（天） | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注 | EMC-紫外杀菌器汇总表（月） | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注 | EMC-紫外杀菌器汇总表（年） | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
EMCUVSterilizerDetail | UVSterilizerID | INT | 紫外杀菌器ID | PK | EMCUVSterilizerDaySummary | UVSterilizerDaySumID | INT | 紫外杀菌器ID | PK | EMCUVSterilizerMonthSummary | UVSterilizerDaySumID | INT | 紫外杀菌器ID | PK | EMCUVSterilizerYearSummary | UVSterilizerDaySumID | INT | 紫外杀菌器ID | PK
| EMCUVSterilizerGroupID | INT | 紫外杀菌器组ID | FK(EMCUVSterilizerGroupInfo) |  | EMCUVSterilizerGroupID | INT | 紫外杀菌器组ID | FK(EMCUVSterilizerGroupInfo) |  | EMCUVSterilizerGroupID | INT | 紫外杀菌器组ID | FK(EMCUVSterilizerGroupInfo) |  | EMCUVSterilizerGroupID | INT | 紫外杀菌器组ID | FK(EMCUVSterilizerGroupInfo)
| DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到分钟 用于统计汇总数据 |  | DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到小时 自然小时统计，如果不是自然小时，则从明细表实时过滤 |  | DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到天 自然天统计 |  | DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到月 自然月统计
| EDLJLL | Float | 额定累计流量 |  |  | EDLJLL | Float | 额定累计流量 |  |  | EDLJLL | Float | 额定累计流量 |  |  | EDLJLL | Float | 额定累计流量
| EDLJLLON | Boolean | 额定累计流量开关 |  |  | EDYL | Float | 额定压力 |  |  | EDYL | Float | 额定压力 |  |  | EDYL | Float | 额定压力
| EDYL | Float | 额定压力 |  |  | EDDL | Float | 额定电流 |  |  | EDDL | Float | 额定电流 |  |  | EDDL | Float | 额定电流
| EDYLON | Boolean | 额定压力开关 |  |  | EDSZDDL | Float | 额定水质电导率 |  |  | EDSZDDL | Float | 额定水质电导率 |  |  | EDSZDDL | Float | 额定水质电导率
| EDDL | Float | 额定电流 |  |  | EDSZPH | Float | 额定水质PH值 |  |  | EDSZPH | Float | 额定水质PH值 |  |  | EDSZPH | Float | 额定水质PH值
| EDDLON | Boolean | 额定电流开关 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质余氯 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质余氯 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质余氯
| EDSZDDL | Float | 额定水质电导率 |  |  | EDSZWD | Float | 额定水质温度 |  |  | EDSZWD | Float | 额定水质温度 |  |  | EDSZWD | Float | 额定水质温度
| EDSZDDLON | Boolean | 额定水质电导率开关 |  |  | EDSZYD | Float | 额定水质硬度 |  |  | EDSZYD | Float | 额定水质硬度 |  |  | EDSZYD | Float | 额定水质硬度
| EDSZPH | Float | 额定水质PH值 |  |  | EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值 |  |  | EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值 |  |  | EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值
| EDSZPHON | Boolean | 额定水质PH值开关 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质浊度 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质浊度 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质浊度
| EDSZYL | Float | 额定水质余氯 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质压力 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质压力 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质压力
| EDSZYLON | Boolean | 额定水质余氯开关 |  |  | EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值 |  |  | EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值 |  |  | EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值
| EDSZWD | Float | 额定水质温度 |  |  | EDSZCOD | Float | 额定水质COD值 |  |  | EDSZCOD | Float | 额定水质COD值 |  |  | EDSZCOD | Float | 额定水质COD值
| EDSZWDON | Boolean | 额定水质温度开关 |  |  | EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值 |  |  | EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值 |  |  | EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值
| EDSZYD | Float | 额定水质硬度 |  |  | EDSZAD | Float | 额定水质氨氮 |  |  | EDSZAD | Float | 额定水质氨氮 |  |  | EDSZAD | Float | 额定水质氨氮
| EDSZYDON | Boolean | 额定水质硬度开关 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质总氮 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质总氮 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质总氮
| EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值 |  |  | EDSZZL | Float | 额定水质总磷 |  |  | EDSZZL | Float | 额定水质总磷 |  |  | EDSZZL | Float | 额定水质总磷
| EDSZTDSON | Boolean | 额定水质TDS值开关 |  |  | EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物 |  |  | EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物 |  |  | EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物
| EDSZZD | Float | 额定水质浊度 |  |  | EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计 |  |  | EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计 |  |  | EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计
| EDSZZDON | Boolean | 额定水质浊度开关 |  |  | EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度 |  |  | EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度 |  |  | EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度
| EDSZYL | Float | 额定水质压力
| EDSZYLON | Boolean | 额定水质压力开关
| EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值
| EDSZSDION | Boolean | 额定水质SDI值开关
| EDSZCOD | Float | 额定水质COD值
| EDSZCODON | Boolean | 额定水质COD值开关
| EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值
| EDSZBODON | Boolean | 额定水质BOD值开关
| EDSZAD | Float | 额定水质氨氮
| EDSZADON | Boolean | 额定水质氨氮开关
| EDSZZD | Float | 额定水质总氮
| EDSZZDON | Boolean | 额定水质总氮开关
| EDSZZL | Float | 额定水质总磷
| EDSZZLON | Boolean | 额定水质总磷开关
| EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物
| EDSZXFWON | Boolean | 额定水质悬浮物开关
| EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计
| EDSZYWJON | Boolean | 额定水质液位计开关
| EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度
| EDSZWNNDON | Boolean | 额定水质污泥浓度开关
| OTHERINFO | String | 其他信息
EMC-水箱明细表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注 | EMC-水箱汇总表（天） | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注 | EMC-水箱汇总表（月） | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注 | EMC-水箱汇总表（年） | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
EMCTankDetail | TankID | INT | 水箱ID | PK | EMCTankDaySummary | TankDaySumID | INT | 水箱ID | PK | EMCTankMonthSummary | TankDaySumID | INT | 水箱ID | PK | EMCTankYearSummary | TankDaySumID | INT | 水箱ID | PK
| TankGroupID | INT | 水箱组ID | FK(TankGroupInfo) |  | TankGroupID | INT | 水箱组ID | FK(TankGroupInfo) |  | TankGroupID | INT | 水箱组ID | FK(TankGroupInfo) |  | TankGroupID | INT | 水箱组ID | FK(TankGroupInfo)
| DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到分钟 用于统计汇总数据 |  | DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到小时 自然小时统计，如果不是自然小时，则从明细表实时过滤 |  | DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到天 自然天统计 |  | DataDate | DateTime | 数据记录时间 | 精确到月 自然月统计
| EDLJLL | Float | 额定累计流量 |  |  | EDLJLL | Float | 额定累计流量 |  |  | EDLJLL | String | 额定累计流量 |  |  | EDLJLL | String | 额定累计流量
| EDLJLLON | Boolean | 额定累计流量开关 |  |  | EDYL | Float | 额定压力 |  |  | EDYL | String | 额定压力 |  |  | EDYL | String | 额定压力
| EDYL | Float | 额定压力 |  |  | EDDL | Float | 额定电流 |  |  | EDDL | String | 额定电流 |  |  | EDDL | String | 额定电流
| EDYLON | Boolean | 额定压力开关 |  |  | EDSZDDL | Float | 额定水质电导率 |  |  | EDSZDDL | String | 额定水质电导率 |  |  | EDSZDDL | String | 额定水质电导率
| EDDL | Float | 额定电流 |  |  | EDSZPH | Float | 额定水质PH值 |  |  | EDSZPH | String | 额定水质PH值 |  |  | EDSZPH | String | 额定水质PH值
| EDDLON | Boolean | 额定电流开关 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质余氯 |  |  | EDSZYL | String | 额定水质余氯 |  |  | EDSZYL | String | 额定水质余氯
| EDSZDDL | Float | 额定水质电导率 |  |  | EDSZWD | Float | 额定水质温度 |  |  | EDSZWD | String | 额定水质温度 |  |  | EDSZWD | String | 额定水质温度
| EDSZDDLON | Boolean | 额定水质电导率开关 |  |  | EDSZYD | Float | 额定水质硬度 |  |  | EDSZYD | String | 额定水质硬度 |  |  | EDSZYD | String | 额定水质硬度
| EDSZPH | Float | 额定水质PH值 |  |  | EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值 |  |  | EDSZTDS | String | 额定水质TDS值 |  |  | EDSZTDS | String | 额定水质TDS值
| EDSZPHON | Boolean | 额定水质PH值开关 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质浊度 |  |  | EDSZZD | String | 额定水质浊度 |  |  | EDSZZD | String | 额定水质浊度
| EDSZYL | Float | 额定水质余氯 |  |  | EDSZYL | Float | 额定水质压力 |  |  | EDSZYL | String | 额定水质压力 |  |  | EDSZYL | String | 额定水质压力
| EDSZYLON | Boolean | 额定水质余氯开关 |  |  | EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值 |  |  | EDSZSDI | String | 额定水质SDI值 |  |  | EDSZSDI | String | 额定水质SDI值
| EDSZWD | Float | 额定水质温度 |  |  | EDSZCOD | Float | 额定水质COD值 |  |  | EDSZCOD | String | 额定水质COD值 |  |  | EDSZCOD | String | 额定水质COD值
| EDSZWDON | Boolean | 额定水质温度开关 |  |  | EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值 |  |  | EDSZBOD | String | 额定水质BOD值 |  |  | EDSZBOD | String | 额定水质BOD值
| EDSZYD | Float | 额定水质硬度 |  |  | EDSZAD | Float | 额定水质氨氮 |  |  | EDSZAD | String | 额定水质氨氮 |  |  | EDSZAD | String | 额定水质氨氮
| EDSZYDON | Boolean | 额定水质硬度开关 |  |  | EDSZZD | Float | 额定水质总氮 |  |  | EDSZZD | String | 额定水质总氮 |  |  | EDSZZD | String | 额定水质总氮
| EDSZTDS | Float | 额定水质TDS值 |  |  | EDSZZL | Float | 额定水质总磷 |  |  | EDSZZL | String | 额定水质总磷 |  |  | EDSZZL | String | 额定水质总磷
| EDSZTDSON | Boolean | 额定水质TDS值开关 |  |  | EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物 |  |  | EDSZXFW | String | 额定水质悬浮物 |  |  | EDSZXFW | String | 额定水质悬浮物
| EDSZZD | Float | 额定水质浊度 |  |  | EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计 |  |  | EDSZYWJ | String | 额定水质液位计 |  |  | EDSZYWJ | String | 额定水质液位计
| EDSZZDON | Boolean | 额定水质浊度开关 |  |  | EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度 |  |  | EDSZWNND | String | 额定水质污泥浓度 |  |  | EDSZWNND | String | 额定水质污泥浓度
| EDSZYL | Float | 额定水质压力 | [7 empty] | OTHERINFO | String | 其他信息 |  |  | OTHERINFO | String | 其他信息
| EDSZYLON | Boolean | 额定水质压力开关
| EDSZSDI | Float | 额定水质SDI值
| EDSZSDION | Boolean | 额定水质SDI值开关
| EDSZCOD | Float | 额定水质COD值
| EDSZCODON | Boolean | 额定水质COD值开关
| EDSZBOD | Float | 额定水质BOD值
| EDSZBODON | Boolean | 额定水质BOD值开关
| EDSZAD | Float | 额定水质氨氮
| EDSZADON | Boolean | 额定水质氨氮开关
| EDSZZD | Float | 额定水质总氮
| EDSZZDON | Boolean | 额定水质总氮开关
| EDSZZL | Float | 额定水质总磷
| EDSZZLON | Boolean | 额定水质总磷开关
| EDSZXFW | Float | 额定水质悬浮物
| EDSZXFWON | Boolean | 额定水质悬浮物开关
| EDSZYWJ | Float | 额定水质液位计
| EDSZYWJON | Boolean | 额定水质液位计开关
| EDSZWNND | Float | 额定水质污泥浓度
| EDSZWNNDON | Boolean | 额定水质污泥浓度开关
| OTHERINFO | String | 其他信息

## 代理商管理表
对应的拆解用例：3-代理商用例.doc
代理商基本信息表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注 | 基本信息：九如公司业务员负责录入。
AgentInfo | AgentID | INT | 代理商ID | PK
| UserRoleID | INT | 用户角色ID | FK(UserRole)
| DLSMC | String | 代理商名称 | 代理商的客户信息 代理商的工程信息 通过外键方式获取
| DLSTXDZ | String | 代理商通信地址
| DLSLXFS | String | 代理商联系方式
| DLSLXR | String | 代理商联系人
| DLQY | String | 代理区域
| SSJB | String | 所属级别
代理商评价信息表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
AgentEstimateInfo | EstimateID | INT | 评价信息ID | PK
| AgentID | INT | 代理商ID | FK(AgentInfo)
| DLSXJPJ | INT | 代理商星级评价 | 五星（10分）、四星（8--9分）三星（6--7分）二星（4-5分）一星（<4分） 分数的计算是从10分的基础上减，减分的来源是未处理信息统计表和投诉信息统计表。
| DLSGLXZ | String | 代理商管理细则 | 目前内容固定，增加代理商评价信息的写死。如果编辑的话，统一更新所有代理商的，录入内容见文档。
未处理信息统计表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
UnprocessedInfo | UnprocessedInfoID | INT | 未处理信息ID | PK
| AgentID | INT | 代理商ID | FK(AgentInfo)
| ProjectID | INT | 工程ID | FK(CustomerProjectInfo)
| ErrorInfoLB | ENUM | 未处理信息类型 | 报警未处理；提醒未处理；工程师未及时回复
| LJBM | String | 零件别名
| JLRQ | DateTime | 记录的日期
投诉信息统计表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
ComplaintInfo | ComplaintID | INT | 投诉信息ID | PK
| AgentID | INT | 代理商ID | FK(AgentInfo)
| DLSMC | String | 代理商名称
| TSDW | String | 投诉单位
| TSSX | String | 投诉事项
| TSSJ | DataTime | 投诉时间
代理商证件信息表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
AgentIdentityInfo | AgentIdentityID | INT | 代理商证件ID | PK
| AgentID | INT | 代理商ID | FK(AgentInfo)
| DLSZJMC | String | 代理商证件名称
| DLSZJYXQ | String | 代理商证件有效期
| DLSZJZP | String | 代理商证件照片

## 客户管理表
对应的拆解用例：4-客户信息用例.doc
客户基本信息表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
CustomerInfo | CustomerID | INT | 客户ID | PK
| UserRoleID | INT | 用户角色ID | FK(UserRole)
| AgentID | INT | 代理商ID | FK(AgentInfo)，可以为空，如果为空，直接归九如公司管理。
| KHMC | String | 客户名称
| KHJWDDZ | String | 客户经纬度地址
| KHTXDZ | String | 客户通信地址
| KHLXR | String | 联系人
| KHLXDH | String | 联系电话
客户资料信息表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
CustomerDataInfo | DataID | INT | 资料ID | PK
| CustomerID | INT | 客户ID | FK(CustomerInfo)
| ZLLB | ENUM | 资料类别 | 文档，演示稿，图片，视频
| ZLDZ | String | 资料地址
| ZLMC | String | 资料名称
客户工程基本信息表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
CustomerProjectInfo | ProjectID | INT | 工程ID | PK
| CustomerID | INT | 客户ID | FK(CustomerInfo)
| GCMC | String | 工程名称
| GCBH | String | 工程编号
| GCFL | ENUM | 工程类别 | 普通工程，EMC工程
| GCJS | String | 工程介绍
| GCXH | String | 工程型号
| GCZP | String | 工程照片
| JSCSJJ | String | 技术参数简介
| JSCSFJ | String | 技术参数附件
| GCLJ | String | 工程零件
| AZSJ | String | 安装时间
| TYSJ | String | 投运时间
客户工程资料信息表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
ProjectDataInfo | ProjectDataID | INT | 资料ID | PK
| ProjectID | INT | 工程ID | FK(CustomerProjectInfo)
| GCZLMC | String | 工程资料名称
| GCZLJJ | String | 工程资料简介
| GCZLLX | ENUM | 工程资料类型 | doc,ppt,jpg,pdf,视频
| GCZLLJ | String | 工程资料存储路径
| GCJCTLB | String | 工程监测图类别 | 为空则为普通资料；不为空则为相应的监测图：可以多选，可以不选。 String类型表示：业务人员上传的时候自己通过复选框选择。
工程零件信息表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
ComponentInfo | ComponentID | INT | 零件ID | PK
| ProjectID | INT | 工程ID | FK(CustomerProjectInfo)
| LJBH | String | 零件编号
| LJBM | String | 零件别名
| LJLB | ENUM | 零件类别 | 泵，砂滤器，碳滤器，软化器，过滤器，膜，紫外杀菌器，水箱，加药装置
泵组信息表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
PumpGroupInfo | PumpGroupID | INT | 泵组ID | PK
| ComponentID | INT | 零件ID | FK(ComponentInfo)
| PP | String | 品牌
| XH | String | 型号
| GL | INT | 功率
砂滤器组信息表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
SandFilterGroupInfo | SandFilterGroupID | INT | 砂滤器组ID | PK
| ComponentID | INT | 零件ID | FK(ComponentInfo)
| GG | String | 规格
| CLL | INT | 处理量
| TLGD | INT | 填料高度
| CZ | String | 材质
| LLSL | INT | 滤料数量
| LLPP | String | 滤料品牌
| LLXH | String | 滤料型号
| LLCKDJ | Float | 滤料参考单价
碳滤器组信息表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
CarbonFilterGroupInfo | CarbonFilterGroupID | INT | 碳滤器组ID | PK
| ComponentID | INT | 零件ID | FK(ComponentInfo)
| GG | String | 规格
| CLL | INT | 处理量
| TLGD | INT | 填料高度
| CZ | String | 材质
软化器组信息表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
SoftenerGroupInfo | SoftenerGroupID | INT | 软化器组ID | PK
| ComponentID | INT | 零件ID | FK(ComponentInfo)
| GG | String | 规格
| CLL | INT | 处理量
| TLGD | INT | 填料高度
| CZ | String | 材质
| LLSL | INT | 滤料数量
| LLPP | String | 滤料品牌
| LLXH | String | 滤料型号
| LLCKDJ | Float | 滤料参考单价
过滤器组信息表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
FilterGroupInfo | FilterGroupID | INT | 过滤器组ID | PK
| ComponentID | INT | 零件ID | FK(ComponentInfo)
| GG | String | 规格
| CLL | INT | 处理量
| GLJD | Float | 过滤精度
| LXCC | Float | 滤芯尺寸
| LXSL | INT | 滤芯数量
| LXCZ | String | 滤芯材质
| LXPP | String | 滤芯品牌
| LXXH | String | 滤芯型号
| LXJKXS | String | 滤芯接口形式
| LXCKDJ | Float | 滤芯参考单价
| Others | String | 其他
膜组信息表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
FilmGroupInfo | FilmGroupID | INT | 膜组ID | PK
| ComponentID | INT | 零件ID | FK(ComponentInfo)
| PLFS | String | 排列方式
| MKGG | String | 膜壳规格（N芯）
| MZSL | INT | 膜总数量
| CSL | INT | 产水量
| MPP | String | 膜品牌
| MXH | String | 膜型号
| MHSL | Float | 膜回收率
| MCKDJ | Float | 膜参考单价
紫外杀菌器组信息表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
UVSterilizerGroupInfo | UVSterilizerGroupID | INT | 紫外杀菌器组ID | PK
| ComponentID | INT | 零件ID | FK(ComponentInfo)
| CLL | INT | 处理量
| DGSL | INT | 灯管数量
| DGSM | INT | 灯管寿命（N小时）
| DGPP | String | 灯管品牌
| DGXH | String | 灯管型号
| DGGL | Float | 灯管功率
| DGCKDJ | Float | 灯管参考单价
| Others | String | 其他
水箱组信息表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
TankGroupInfo | TankGroupID | INT | 水箱组ID | PK
| ComponentID | INT | 零件ID | FK(ComponentInfo)
| GG | String | 规格
| RJ | Float | 容积
| Others | String | 其他
加药装置组信息表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
DoseSettingGroupInfo | DoseSettingGroupID | INT | 加药装置组ID | PK
| ComponentID | INT | 零件ID | FK(ComponentInfo)
| YJPP | String | 药剂品牌
| YJXH | String | 药剂型号
| GL | Float | 功率
| YJND | Float | 药剂浓度
| YJEDTJL | Float | 药剂额定添加量
| YJCKDJ | Float | 药剂参考单价

## 客户工程监测-保养-报警表
1. 这部分只需要一个维护保养的明细记录表，其他功能需要的数据从零件表中获取。
对应的拆解用例：5-客户工程监测-保养-报警用例.doc
维护保养明细表 | 字段名 | 数据类型 | 字段含义 | 备注
MaintainceServicesDetail | MaintainceServicesID | INT | 维修保养ID | PK
| ProjectID | INT | 工程ID | FK(ComponentInfo)
| LJSSLB | ENUM | 零件所属类别
| LJBH | String | 零件编号
| FWRQ | String | 服务日期
| FWNR | String | 服务内容
| FWGS | String | 服务公司
| FWRY | String | 服务人员
| FWPJ | String | 服务评价

## 系统后台自动处理相关表
1. 这部分不需要设置表，功能需要的数据从其他表中获取。
对应的拆解用例：6-系统后台自动处理用例.doc

## 数据库关系视图
备注： 1. 年/月/日汇总表不在此添加关系，其关系同零件明细表和组信息表的关系。 2. EMC表及EMC数据汇总表不在此添加关系，其关系同零件明细表和组信息表的关系。
AgentEstimateInfo
代理商评价信息表
EstimateID(PK）
|  |  | AgentID(FK) |  |  |  | AgentIdentityInfo
|  | AgentInfo |  |  |  |  | 代理商证件信息表
|  | 代理商基本信息表 |  |  |  |  | AgentIdentityID(PK）
|  | AgentID(PK) |  |  |  |  | AgentID(FK)
|  | UserRoleID(FK) |  | ComplaintInfo
投诉信息统计表
ComplaintID(PK）
AgentID(FK)
UnprocessedInfo
未处理信息统计表
UnprocessedInfoID(PK）
AgentID(FK)
ProjectID(FK)
[14 empty] | 零件明细表 |  | EMC零件明细表，数据表关系同零件明细表，不在一一列出。
UserInfo |  |  | CustomerInfo
注册用户信息表 |  |  | 客户基本信息表
UserID(PK) |  |  | AgentID(FK) |  |  |  |  | MaintainceServicesDetail |  |  |  | PumpGroupInfo |  | PumpDetail
AgentID(FK) |  |  | CustomerID(PK) |  |  |  |  | 维护保养明细表 |  |  |  | 泵组信息表 |  | 泵明细表
CustomerID(FK) |  |  | UserRoleID(FK) |  |  |  |  | MaintainceServicesID(PK） | MaintainceServicesID |  |  | PumpGroupID(PK) | ComponentID | PumpID(PK) | ComponentID
UserRoleID(FK) | [7 empty] | ProjectID(FK) | ProjectID |  |  | ComponentID(FK) | ComponentID | PumpGroupID(FK) | ComponentID
CustomerProjectInfo
[6 empty] | 客户工程基本信息表 |  | ProjectDataInfo |  |  |  | SandFilterGroupInfo |  | SandFilterDetail
[6 empty] | ProjectID(PK） | ProjectID | 客户工程资料信息表 |  |  |  | 砂滤器组信息表 |  | 砂滤器明细表
[6 empty] | CustomerID(FK) | CustomerID | ProjectDataID(PK） | ProjectDataID |  |  | SandFilterGroupID(PK) | ComponentID | SandFilterID(PK) | ComponentID
[8 empty] | ProjectID(FK) | ProjectID |  |  | ComponentID(FK) | ComponentID | SandFilterGroupID(FK) | ComponentID
UserRole
用户角色与权限表
|  | UserRoleID(PK) |  |  | CustomerDataInfo | [6 empty] | CarbonFilterInfo |  | CarbonFilterDetail
[5 empty] | 客户资料信息表 |  |  |  |  | ComponentInfo |  | 碳滤器组信息表 |  | 碳滤器明细表
[5 empty] | DataID(PK） | DataID |  |  |  | 工程零件信息表 |  | CarbonFilterGroupID(PK) | ComponentID | CarbonFilterID(PK) | ComponentID
[5 empty] | CustomerID(FK) | CustomerID |  |  |  | ComponentID(PK） | ComponentID | ComponentID(FK) | ComponentID | CarbonFilterGroupID(FK) | ComponentID
[10 empty] | ProjectID(FK) | ProjectID
[12 empty] | SoftenerGroupInfo |  | SoftenerDetail
[12 empty] | 软化器组信息表 |  | 软化器明细表
[12 empty] | SoftenerGroupID(PK) | ComponentID | SoftenerID(PK) | ComponentID
[12 empty] | ComponentID(FK) | ComponentID | SoftenerGroupID(FK) | ComponentID
[12 empty] | FilterGroupInfo |  | FilterDetail
[12 empty] | 过滤器组信息表 |  | 过滤器明细表
[12 empty] | FilterGroupID(PK) | ComponentID | FilterID(PK) | ComponentID
[12 empty] | ComponentID(FK) | ComponentID | FilterGroupID(FK) | ComponentID
[12 empty] | FilmGroupInfo |  | FilmDetail
[12 empty] | 膜组信息表 |  | 膜明细表
[12 empty] | FilmGroupID(PK) | ComponentID | FilmID(PK) | ComponentID
[12 empty] | ComponentID(FK) | ComponentID | FilmGroupID(FK) | ComponentID
[12 empty] | UVSterilizerGroupInfo |  | UVSterilizerDetail
[12 empty] | 紫外杀菌器组信息表 |  | 紫外杀菌器明细表
[12 empty] | UVSterilizerGroupID(PK) | ComponentID | UVSterilizerID(PK) | ComponentID
[12 empty] | ComponentID(FK) | ComponentID | UVSterilizerGroupID(FK) | ComponentID
[12 empty] | TankGroupInfo |  | TankDetail
[12 empty] | 水箱组信息表 |  | 水箱明细表
[12 empty] | TankGroupID(PK) | ComponentID | TankID(PK) | ComponentID
[12 empty] | ComponentID(FK) | ComponentID | TankGroupID(FK) | ComponentID
[12 empty] | DoseSettingGroupInfo |  | DoseSettingDetail
[12 empty] | 加药装置组信息表 |  | 加药装置明细表
[12 empty] | DoseSettingGroupID(PK) | ComponentID | DoseSettingID(PK) | ComponentID
[12 empty] | ComponentID(FK) | ComponentID | DoseSettingGroupID(FK) | ComponentID

## Sheet1
2014.5.18交流问题记录 |  | 备注
OPC数据处理 | 现场的数据转化后，编码表按中文字符编码。 我们的系统数据交给OPC人员，他们直接操作数据库，进行零件实时信息的录入。 | 没有问题
算法的数据表和报警的数据表 | 这两部分的数据表继续看文档，有需要的表继续添加。 | 明天处理
数据库零件相关的进一步提取 | 从零件明细信息表中抽离组信息表。 | 2014.5.18：处理完毕。